Zásobovaní objektů vodou,

veřejný vodovod

VY_32_INOVACE_19_376

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 19 |
| Anotace | Seznámení žáků s procesem jímání, úpravou a distribucí pitné vody pro obor Technická zařízení budov |
| Klíčová slova | Pitná voda, pramenní jímka, úpravna vody, hygienické zabezpečení, chlorace, tvrdost vody, ionizace, vodojem a tlakové pásmo |
| Předmět | Zdravotechnika |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o procesu jímání, úpravě a distribuci pitné vody |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 3. ročník, žáci 17 – 19 let, obor Technická zařízení budov |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Pitná voda =

Voda s obsahem látek, které neohrozí  zdraví člověka při celoživotním užívání.

Potřeba vody dnes = cca 150 litrů/osoba/den

Voda v přírodě obsahuje minerály, mikroorganizmy, viry, organické látky = nutná její úprava

Jímání  ( zachytávání ) vody =

- Povrchové – přehrady, jezera, řeky

- Podpovrchové – studny a pramenní jímky

Koloběh vody  =  malý a velký

Povrchové  jímání - přehrada

Podpovrchové jímání  - studna - vrtání

Ukončení vrtání

Pohled do vystrojené studny

Pramenní jímka				Kryt studny

Část úpravny vody

Úpravna vody = výroba pitné vody – filtrace, odželezování, změkčování, odkyselování a hygienické zabezpečení vody

Distribuce  pitné vody

- Čerpání výtlačným řadem do vodojemu (VDJ ) = zásobník na vodu – nadzemní nebo podzemní

- Zásobovací řady - potrubí uložené v zemi, dopravuje pitnou vodu z vodárny-úpravny nebo  VDJ ke spotřebiteli – objektům

Materiál potrubí litina, PVC, PE-HD a PE-LD

Zásobovací řady – sítě

- Okruhové

- Větevné

Věžový vodojem

CO je toto?

CO je toto?

A CO je toto?

Výstavba vodovodního řadu – šachta + uzávěr

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Popiš malý a velký koloběh vody

- K čemu slouží vodojem

- Jaké znáš materiály potrubí zás. řadů

- Co víš o potřebě  vody

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www.stránky firmy- společnosti „  Aquion,s.r.o “  a „JANDADESIGN“

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)