Místní (samostatné) zdroje vody

VY_32_INOVACE_19_377

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 19 |
| Anotace | Seznámení žáků s procesem jímání pitné vody z místních zdrojů pro obor Technická zařízení budov |
| Klíčová slova | Pitná voda, pramenní jímka, studna, ponorné čerpadlo, domácí úpravna vody, hygienické zabezpečení |
| Předmět | Zdravotechnika |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o procesu jímání pitné vody z místních zdrojů, její úpravě a distribuci |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 3. ročník, žáci 17 – 19 let, obor Technická zařízení budov |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Pitná voda =

Voda s obsahem látek, které neohrozí zdraví člověka při celoživotním užívání.

Potřeba vody dnes = cca 150 litrů/osoba/den

Voda v přírodě obsahuje minerály, mikroorganizmy, viry, organické látky = nutná její úprava

Jímání  (zachytávání) vody =

- Povrchové – přehrady, jezera, řeky

- Podpovrchové – studny a pramenní    jímky

Studny  - vrtané  a kopané

Podpovrchové jímání - studna

Ponorné čerpadlo

Ruční pumpa

Kryt studny

Pískový filtr

Měření  pH

Dávkovací

čerpadlo

Jímání dešťové užitkové vody

Materiál  potrubí

Automatický

ventil

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Popiš jímání vody místními zdroji

- Jaké znáš studny

- Jaké znáš materiály potrubí

- Co víš o potřebě užitkové vody

(dešťová a „ šedá“ voda)

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www.stránky firmy- společnosti „Aquion,s.r.o“  a „JANDADESIGN“

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)