Vnitřní vodovod –

domovní přípojka, vodoměrná sestava

VY_32_INOVACE_19_378

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 19 |
| Anotace | Seznámení žáků s procesem připojení pitné vody z uličního řadu do objektu pro obor Technická zařízení budov |
| Klíčová slova | Pitná voda, domovní přípojka, vodoměrná sestava, vodoměr, ležaté potrubí, stoupací potrubí, připojovací potrubí |
| Předmět | Zdravotechnika |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o připojení pitné vody z uličního řadu do objektu |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 3. ročník, žáci 17 – 19 let, obor Technická zařízení budov |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Vodovodní přípojka

Vodovod, který zabezpečí propojení vodovodního řadu s objektem

Vodoměrná souprava – sestava

Zabezpečuje měření spotřeby vody, tvoří ji:

- Uzavírající armatury

- Uklidňující kus a vodoměr

- Montážní kusy

- Zpětné, filtrační a pojistné armatury

Vnitřní vodovod – části  přívodního potrubí

- Ležaté potrubí

- Stoupací potrubí

- Podlažní rozvodné a připojovací potrubí

Uzavírající šoupě na přípojce

Navrtávací pas

Navrtávací  pas  - na plast

Navrtávací pas s přírubou

Ucpávka

Vodoměr

Vodoměr

Pohled shora do vodoměrné šachty

Vodoměrná

Šachta bokorys

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- K čemu slouží vodovodní přípojka

- Jak se provádí vodovodní přípojka

- Jaké znáš materiály potrubí

- K čemu slouží vodoměrná sestava

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www.stránky firmy- společnosti „Aquion,s.r.o“ a „JANDADESIGN“

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM )