Vnitřní vodovod – zásady návrhu

VY_32_INOVACE_19_379

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 19 |
| Anotace | Seznámení žáků s procesem připojení pitné vody z uličního řadu do objektu pro obor Technická zařízení budov |
| Klíčová slova | Pitná voda, domovní přípojka, vodoměrná sestava, vodoměr, ležaté potrubí, stoupací potrubí, připojovací potrubí |
| Předmět | Zdravotechnika |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o připojení pitné vody z uličního řadu do objektu |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 3. ročník, žáci 17 – 19 let, obor Technická zařízení budov |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Vnitřní vodovod – části  potrubí

- Ležaté potrubí

- Stoupací potrubí

- Podlažní rozvodné a připojovací potrubí

Trubní materiály a tvarovky

- Pozinkové ocelové trubky ČSN 42 0142

- Nerezové trubky ČSN EN ISO 1127

- Měděné trubky dle ČSN EN 1057

- Trubky se polyetylenu (PE-X), polyvinilchloridu (PVC-C a U)

- Trubky z polybutenu (PB)

- Trubky z polypropylenu (PE-HD a LD)

- Trubky z polyetylenu (PB)

Armatury

- Zabezpečovací

- Redukční

- Filtrační

- Uzavírací

Tvarovka - odbočka

Tvarovka  - nástěnný komplet

Kotevní

objímka

Kohout

Zpětná klapka

Čistící kus

S filtrem

Automatický

ventil

Odvzdušňovací

ventil

Klapka

Kulový kohout

Elektrický závitořez

Elektrický stroj pro sváry na tupo

Dělení trubek

Rozšiřovač

trubek

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Popiš části potrubí vnitřního vodovodu

- Jaké znáš materiály pro potrubí vnitřního vodovodu

- Jaké znáš tvarovky vnitřního vodovodu

- Jaké znáš armatury vnitřního vodovodu

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www.stránky firmy - společnosti „Aquion,s.r.o“ a „JANDADESIGN“

( souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele   DUM )