[image: image1.png]evropsky

sociéin{ MINISTERSTVO SKOLSTVI
= fondvCR  EVROPSKA UNIE LovvCHOW

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

il

o vagstavii

o Konkurenceschopnost




	Škola
	Střední odborná škola a Střední odborné  učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

	Autor
	Ing. Ivana Bočková

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0394

	Číslo dumu
	VY_32_INOVACE_11_IVK_3.06

	Název
	Vnitřní vodovod  

	Téma hodiny
	Armatury na vodovodu  

	Předmět
	Instalace vody a kanalizace 

	vypracováno
	27.11.2012

	Ročník/y/
	3. ročník

	Anotace
	Tento pracovní list  je určen k opakování tématu druhy armatur na vnitřním vodovodu. Pracovní list žáci vypracují písemně, doba trvání 30 minut. 

	Očekávaný výstup
	Žák zařadí jednotlivé armatury, popíše jejich funkci, charakterizuje výběr použití . 

	Druh učebního materiálu
	Pracovní list


IVK – I3 – Armatury na vodovodní síti – pracovní list
1) Vyjmenujte druhy armatur v rozvodech vody.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Do jakého druhu vodovodních armatur zařadíte tyto armatury?

ventil s otočným ramínkem -________________________________

jednopáková baterie - _____________________________________

termostatická baterie-_____________________________________

klínové šoupátko-_________________________________________

zpětný ventil - ___________________________________________
3) Vysvětlete funkci směšovací baterie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Vyjmenujte speciální armatury.

-

-

-

5) Kam se instalují zpětné ventily?

_______________________________________________________

6) Vyjmenuj kroky zkoušky vnitřního vodovodu?

7)Popiš bezdotykovou směšovací armaturu. Na jakém principu pracuje?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8)Jaký je rozdíl mezi kuželovým a kulovým kohoutem?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9) Z čeho se skládá  uzavírací ventil?

-

-

-

-

10)Jak se nazývají tyto armatury podle místa umístění?

 armatura umístěná na stěně - ____________________________

armatura umístěná na zařizovacím předmětu - _______________

armatura, jejíž příslušenství je umístěno v nice ve zdivu a ovládání  na krytu na stěně - ______________________________________ 

správné odpovědi:

1)  armatury výtokové, uzavírací, speciální
2)  výtok s otočným ramínkem  - výtokový ventil

jednopáková baterie – směšovací baterie výtoková armatura
termostatická baterie -  výtokové armatury
klínové šoupátko -  uzavírací armatura

zpětný ventil – uzavírací armatura 
3)  Směšovací baterie slouží k míchání vod různých teplot, na konci výtoku je perlátor, který usměrňuje proud vody a voda nestříká

4) zpětný ventil, redukční ventil, pojistný ventil, ochranné jednotky

5) zpětné ventily se montují například k pračkám či myčkám

6) vizuální kontrola

zkouška těsnosti potrubí – tlaková zkouška

propláchnutí rozvodu

tlaková zkouška vodovodu

zápis o tlakové zkoušce

7) Bezdotyková směšovací armatura pracuje na principu míchací baterie optoelektronicky  ovládaným průtokem vody. U baterie lze nastavit množství a teplotu smíchané vody. Toto ovládání má diodu, která neustále vysílá impulsy infračervených paprsků.  Napájení této armatury je pomocí baterie umístěné v armatuře.

8) U kuželových kohoutů tvoří otáčivou část kužel s otvorem a u kulových  kohoutů tvoří otáčivou část  leštěná koule.

9) Uzavírací ventil se skládá z tělesa ventilu, závitového vřetene, kuželky a   sedla.

10) nástěnná baterie
        stojánková baterie

        podomítková baterie

[image: image2.png]evropsky

sociéin{ MINISTERSTVO SKOLSTVI
= fondvCR  EVROPSKA UNIE LovvCHOW

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

il

o vagstavii

o Konkurenceschopnost




Tento materiál je vlastní tvorbou autora. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Stránka 1

