Stokové sítě – rozdělení a popis potrubí

VY_32_INOVACE_19_380

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 19 |
| Anotace | Seznámení žáků s rozdělením stokových sítí pro obor Technická zařízení budov |
| Klíčová slova | Splašková voda, šedá voda, kanalizace, stoková síť, jednotná stoková síť, oddílná soustava stokové sítě |
| Předmět | Zdravotechnika |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o stokování a rozdělení stokových sítí |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 4. ročník, žáci 18 – 20 let, obor Technická zařízení budov |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

STOKOVÁNÍ A STOKOVÉ SÍTĚ

Odpadní voda je použitá voda z průmyslu, občanské vybavenosti, zemědělských a dopravních staveb, zdravotnických a ostatních zařízení pokud ohrozí kvalitu povrchových nebo podzemních vod.

Vody smíšené = splaškové a dešťové

Vody ostatní = průmyslové, infekční apod.

STOKOVÉ SÍTĚ ROZDĚLENÍ SOUSTAV

- Jednotná soustava

- Oddílná soustava

- Beztlakové sítě

- Tlakové sítě (čerpání, podtlakový odvod)

MATERIÁLY STOKOVÝCH SÍTÍ

- Kamenina, Plast

- Beton, ocel, litina

Žebrované kanalizační potrubí

z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476

Schéma doporučeného uložení potrubí

ULTRA-RIB v komunikaci

Potrubí  z PP  (Polypropylen)

Spojka PP dvouhrdlá

KG-Systém (PVC)® SN 4

Spojka PVC dvouhrdlá

Detail napojení kamenina -plast

Detail napojení plast - kamenina

Šachtový systém

Pohled do sdružené podzemní trasy inženýrských sítí - KOLEKTORU

Pokládání kanalizačního potrubí

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Popiš části kanalizačního potrubí

- Jaké znáš materiály kanalizačního potrubí

- Jak provádíme ukládání potrubí do komunikace

- Jaké znáš další možnosti ukládání potrubí

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www stránky firmy- společnosti „ Aquion,s.r.o “  a „ EKOSYSTEM“

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)