Stokové sítě - šachty

VY_32_INOVACE_19_381

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 19 |
| Anotace | Seznámení žáků s rozdělením stokových sítí pro obor Technická zařízení budov |
| Klíčová slova | Splašková voda, spojná šachta, vejčitá stoka, kolektor, stupadlo, spadiště |
| Předmět | Zdravotechnika |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o stokování a kanalizačních šachtách |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 4. ročník, žáci 18 – 20 let, obor Technická zařízení budov |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Rozdělení kanalizačních šachet

Dle účelu

- Kontrolní a revizní

- Spojná

- Spadištní

Dle možnosti průlezu

- Neprůlezná

- Průlezná - průchozí

Dle použitého materiálu

- Železobetonová

- Plastová

- Zděná z kameniny

- Kombinace materiálů

Spojná kanalizační šachtice neprůlezná - plast

Spojná kanalizační šachtice průlezná - plastová

Dodatečné

provedení

nátoku do šachty

Zkoušení kanalizačního potrubí a šachet

Splaškový průtok skluzem – zděná šachtice

Nátok do šachtice – komory spadištěm

Šachtice se skluzem – zděná (kamenina)

Atypická šachta – zděná s výlezem

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Popiš části kanalizační šachty

- Jaké znáš materiály kanalizačních šachtic

- Jak provádíme vstup do kanalizačních šach-

tic

- Jaké znáš druhy kanalizačních šachtic

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www stránky firmy- společnosti „ Aquion,s.r.o “ a „ EKOSYSTEM“

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)