[image: image1.jpg]sociaini MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP vzasiavani
fond v CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOUYOHOVY  pro kenkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost



	Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb[image: image2.png]




	Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290


Číslo a název klíčové aktivity: 
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo DUM: 
VY_32_INOVACE_30Hur17


Název DUM:  
Test č. 1






Jméno autora:  
 

Ing. Jan Hurtečák





Ročník: 



Oboje 2. ročník





Předmět: 



Elektrické stroje a přístroje + Základy elektrotechniky

Vzdělávací obor:  Elektromechanik pro zařízení a přístroje + Mechanik elektrotechnik

Klíčová slova:

Přenosná a distribuční soustava, mřížový rozvod

Anotace: 
  Test určen na ověření znalostí z daného tématu
Druh učebního materiálu: 

Test




Očekávaný výstup: 
Žák prokáže znalost probraného učiva

Metodika učebního materiálu: 
Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek
Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Hurtečák.

TEST č. 1:

1.  Co je přenosová a distribuční soustava a z čeho se skládá?


        1. bod
2.  Popište vlastnosti spotřebičové soustavy ve 3 fázovém systému. Čím je 
        3. body

v místech odběru charakterizována kvalita dodávky elektrické energie?
3.  Uveďte rozdělení elektrických zařízení podle napětí mezi fází a zemí.

         2. body

4.  Vyjmenujte druhy elektrických rozvodů. Uveďte výhody a nevýhody 

         3.body
mřížového rozvodu.

5.  Napište základní podmínky pro správný provoz elektrického rozvodu.

         3.body

	HODNOCENÍ TESTU

	POČET BODŮ
	VÝSLEDEK

	11 - 12
	výborný

	9 – 10
	chvalitebný

	7 – 8
	dobrý

	5 – 6
	dostatečný

	0 - 4
	nedostatečný


Správné odpovědi k Testu č. 1:

1.  Přenosová a distribuční soustava – nelineární kmitočtově závislá soustava (vedení, transformátory, reaktory, kompenzační stanice, atd.) 

2.  Spotřebičová soustava – nelineární soustava, mající v 3~ systému nesymetrický, nevyvážený odběr proudu, obsahující harmonické kmitočty. 

V místech odběru je kvalita dodávky elektrické energie charakterizována:
Jmenovité U a f (včetně přípustných normálních a krajních odchylek)
Sinusový průběh U a I 
(bez přítomnosti vyšších harmonických, které způsobují deformační výkon D)

Dále symetrií a vyvážeností 3 fázové soustavy.

3.  

	Značení
	Název
	Mezi fází a zemí

	mn
	Malé napětí
	Do 50V

	nn
	Nízké napětí
	50 až 600V

	vn
	Vysoké napětí
	0,6 až 30kV

	vvn
	Velmi vysoké napětí
	30 až 171kV


4.  Druhy rozvodů:

- Paprskový

- Stromkový

- Okružní

- Mřížový

- Dvoupaprskový

- Průběžný

Mřížový rozvod má výhodu v dokonalé kvalitě přívodu elektrické energie k odběrateli z hlediska pokrytí event. výpadků. 

Nevýhodou je jeho složitost a proto i cena a obtížnost lokalizace a odstraňování příčin případných zkratových proudů v rozvodu.

5.  Podmínky pro správný provoz elektrického rozvodu:

- Spolehlivé zajištění dodávky elektrické energie.

- Při přenosu požadovaného výkonu se nesmí vedení oteplit nad přípustnou mez.

-  Napětí na konci vedení (svorkách spotřebiče) nemá klesnout o více než 5 % jmenovitého napětí spotřebiče.

- Izolace vedení musí být odolná proti účinkům prostředí.

- Vedení musí být mechanicky pevné.

- Je nutno uvažovat rezervu vedení (rezervní výkon).

