[image: image1.jpg]sociaini MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP vzasiavani
fond v CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOUYOHOVY  pro kenkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost



	Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb[image: image2.png]




	Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290


Číslo a název klíčové aktivity: 
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo DUM: 
VY_32_INOVACE_30Hur19


Název DUM:  
Test č. 3






Jméno autora:  


Ing. Jan Hurtečák





Ročník: 



Oboje 2. ročník





Předmět: 



Elektrické stroje a přístroje + Základy elektrotechniky

Vzdělávací obor:  
Elektromechanik pro zařízení a přístroje + Mechanik elektrotechnik

Klíčová slova: 

                          Jalový výkon, odchylka kmitočtu

Anotace: 
Test určen k ověření znalostí z daného tématu

Druh učebního materiálu: 
             Test





Očekávaný výstup: 
Žák prokáže znalost probraného učiva
Metodika učebního materiálu: 
Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek

Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Hurtečák.

TEST č. 3:

1. S čím úzce souvisí jalový výkon (Q)?




1. bod
2. Jaké jsou zdroje jalového výkonu (Q) v elektrizační soustavě?

2. body
3.   Čím je ovlivněn průběh celkové statické charakteristiky zátěže?

3. body
4. Jaká je jmenovitá hodnota kmitočtu v elektrizační soustavě? Jaké jsou 
3. body

povolené krajní odchylky? Na co mají tyto odchylky kmitočtu vliv?

5.   Vyjmenujte příčiny změn kmitočtu. Je kmitočet celosystémový 

3. body

parametr a proč?

	HODNOCENÍ TESTU

	POČET BODŮ
	VÝSLEDEK

	11 - 12
	výborný

	9 – 10
	chvalitebný

	7 – 8
	dobrý

	5 – 6
	dostatečný

	0 - 4
	nedostatečný


Správné odpovědi k Testu č. 3:

1.  Jalový výkon (Q) úzce souvisí s napětím.
2.  Zdroje jalového výkonu (Q) v elektrizační soustavě:

-  Synchronní  generátory
-  Kondenzátorové  kompenzační  baterie

-  Synchronní  kompenzátory

3.  Průběh celkové statické charakteristiky zátěže je ovlivněn zejména příkonem na magnetizaci (transformátorů a střídavých motorů). Tento příkon je závislý na napětí (U).

4.  Hodnoty kmitočtu:

-  Jmenovitá  hodnota:  50Hz ,  krajní odchylky:  ±1% fn , z toho plyne  ∆f = ±0,5Hz.

- Odchylky frekvence mají vliv na zhoršení provozních podmínek spotřebičů funkčně na frekvenci závislých.

5.  Příčiny změn kmitočtu:

-  Náhlé  změny zatížení v elektrizační soustavě.

- „Kývání” rotorů generátorů v elektrárnách.

-   Pásma  necitlivosti u regulátorů.

Kmitočet lze měřit v kterémkoli místě odběrného zařízení – jde o celosystémový parametr.

