Izolace

ZADÁNÍ:

- Uveďte alespoň osm základních konstrukčních zásad pro provádění hydroizolací. (4 body)

- Popište povlakové hydroizolace. (4 body)

- Popište technologický postup při provádění kontaktního zateplovacího systému. (6 bodů)

- Popište, jak zabezpečíte stavbu proti vysokému radonovému riziku. (4 body)

- Popište a vysvětlete základní rozdíly mezi minerální izolací a pěnovým polystyrenem, uveďte, kde jednotlivé izolace můžete použít. (6 bodů)

- Nakreslete v řezu detail základu včetně provedení podlahy na terénu nepodsklepené zateplené budovy. (6 bodů)

- Vysvětlete následující pojmy (celkem 10 bodů):

  - Vodostavební betony (1 bod)

  - Součinitel prostupu tepla – uveďte také jak se určí (2 body)

  - Energetický štítek obálky budovy (1 bod)

  - Parozábrana (uveďte také, kde je umístěna) (1 body)

  - Stavební akustika (1 bod)

  - Celulózová izolace (1 bod)

  - Světlovod (1 bod)

  - Kročejová neprůzvučnost (1 bod)

  - Vzduchová neprůzvučnost (1 bod)