Komínová tělesa a ventilační průduchy

ZADÁNÍ:

- Nakreslete na schematu, popište a vysvětlete konstrukční zásady výšky komínu nad střechou sklonitou i plochou. (5 bodů)

- Nakreslete na schematu a popište jednotlivé části komínu. Uveďte, k čemu jednotlivé části komínu slouží. (7 bodů)

- Nakreslete na schematu, popište, vysvětlete účinnou a neúčinnou výšku komínu a vysvětlete co je to „tah v komínovém průduchu“. (3 body)

- Nakreslete na schematu, popište a vysvětlete komínovou výměnu. (3 body)

- Nakreslete na schematu, popište a vysvětlete vícevrstvé komíny. (4 body)

- Vysvětlete princip přirozeného šachtového větrání. (3 body)

- Vysvětlete princip mechanického větrání. (3 body)

- Vysvětlete pojmy (celkem 2 body):

  - Infiltrace (1 bod)

  - Klimatizace (1 bod)

ŘEŠENÍ:

- Nakreslete na schematu, popište a vysvětlete konstrukční zásady výšky komínu nad střechou sklonitou i plochou. (5 bodů)

Řešení:

Obrázek [1]: Minimální výšky komínu nad šikmou střechou (rozměry jsou v mm)

Obrázek [2]: Minimální výška komínu nad šikmou střechou se sklonem do 20°

Obrázek [3]: Minimální výška komínu nad plochou střechou pro plynná paliva

Obrázek [4]: Minimální výška komínu nad plochou střechou pro tuhá a kapalná paliva

- Nakreslete na schematu jednotlivé části komínu. Uveďte, k čemu jednotlivé části komínu slouží.

(7 bodů)

Řešení:

Obrázek [5]: Základní názvy jednotlivých částí komínu:

    - 1 - Komínový plášť – vnější vrstva komínu. Je to část konstrukce komína s funkcí nosnou, ochrannou i estetickou. Jeho součástí může být i ochranné pouzdro, popř. komínová přepážka

- 2 - Komínový průduch – je prostor v konstrukci komína určený pro odvod spalin do volného ovzduší. Může být kruhový, čtvercový nebo obdélníkový. Dle velikosti jej dělíme na: 
úzké - do 400 cm2 (pro tuhá paliva) , střední - od 400 cm2 do 2025 cm2  a průlezné - větší než 2025 cm2

- 3 - Sopouch – je otvor v komínovém plášti (případně i komínové vložce), sloužící k připojení spotřebičů (kouřovodu) s průduchem komína. Má být přímý a co nejkratší.

- 4 - Vybírací otvor – je otvor v komínovém plášti, slouží k vybírání tuhých částí spalin a zřizuje se v podružných prostorách (schodiště, předsíň, komory apod.). Minimální rozměr je 120x250 mm
a podlaha okolo vybíracího otvoru musí být nehořlavá.

- 5 - Vymetací otvor – je otvor v komínovém plášti a zřizuje se tehdy, nelze-li komínové průduchy vymetat z komínových lávek. Zřizují se na půdě, přičemž délka komínového průduchu 
nad vymetacím otvorem nesmí být větší jak 6 m. Nejmenší rozměr vymetacího otvoru je 120x250 mm a musí být umístěn 800 až 1200 mm nad podlahou, která musí být nehořlavá.

- 6 - Komínová hlava = komínové zhlaví, slouží k ukončování komínů a musí být opatřeny betonovou krycí deskou.

- 7 - Komínový nástavec- se prováděl dříve zejména z azbestocementu, který je dnes zakázaný, protože je rakovinotvorný. Dnes se nástavce provádějí jen výjimečně a to z plechové trouby (materiál - pozinkovaný plech).

- 13 - Půdice je nejnižší místo komínového průduchu, nebo společného sběrače v komíně.

- Nakreslete na schematu, popište, vysvětlete účinnou a neúčinnou výšku komínu  a vysvětlete co je to „tah v komínovém průduchu“. (3 body)

Řešení:

- tah v komínovém průduchu je tím větší čím větší je rozdíl teplot venkovního vzduchu 
a odváděných spalin - teplý vzduch a spaliny jsou lehčí  než venkovní vzduch, proto stoupají průduchem vzhůru a na jejich místo se do topidla nasává chladnější vzduch z místnosti

- tah dále závisí na účinné výšce komínového průduchu, rychlosti větru, na kvalitě provedeného komínového tělesa (tvar komínu, hladkost povrchu)

- přirozený komínový tah = je podtlak v komínovém průduchu vytvořený z účinné výšky průduchu komína a rozdílu hustoty vzduchu a spalin; přirozený komínový tah je vytvořen pouze konstrukcí komína

- umělý komínový tah = je podtlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením na nucený odtah spalin, např. spalinovým ventilátorem

- účinná výška komínového průduchu je svislá vzdálenost od půdice sopouchu po ústí komínového průduchu

- neúčinná výška komínového průduchu je svislá vzdálenost od půdice sopouchu k půdici komínového průduchu

Obrázek [6]: Účinná (L)a neúčinná výška komínového průduchu (L1)

- Nakreslete na schematu, popište a vysvětlete komínovou výměnu. (3 body)

Řešení:

Komínová výměna - týká se dřevěných a jiných hořlavých konstrukcí

Obrázek [7]: Vzdálenosti hořlavých konstrukcí od komínu

(1 – stropnice= stropní dřevěný trám, 2 – komínová výměna, 3 – dřevěná zárubeň)

- Nakreslete na schematu, popište a vysvětlete vícevrstvé komíny. (4 body)

Řešení:

- vícevrstvý komín je komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky vytvářející komínový průduch, z izolační vrstvy a z komínového pláště

- lze jej použít pro všechny druhy paliv

- vícevrstvé komínové těleso nesmí být zatížené od stropních konstrukcí, proto se otvor 
ve stropní konstrukci provede o 20 – 30 mm větší a mezera mezi komínovým pláštěm 
a otvorem se vyplní deskami z minerálních vláken; komín musí být proveden tak, aby bylo zaručeno tepelné a dilatační oddělení komínové vložky od komínového tělesa

- jednotlivé vrstvy komína sestavujeme tak, aby vodorovné spáry komínového pláště a vložky byly vzájemně na výšku posunuty

- veškeré otvory do komínových průduchů musí být řešeny tvarovkami

- u komínů pro plynná paliva se musí zřídit kondenzační dýmka

Obrázek [8]:

Vícevrstvý komín systému Schiedel, svislý a půdorysný řez v místě zaústění sopouchu:

1 – komínová tvárnice, 2 – tepelná izolace z minerálních vláken, 3 – kouřovod zaústěný 
do šamotové vložky, 4 – šamotová komínová vložka pro napojení kouřovodu, 5 – kanálek zadního odvětrání

- Vysvětlete princip přirozeného šachtového větrání. (3 body)

Řešení:

- Přirozené šachtové větrání (komíny) - je nenucené a samočinné větrání, které funguje 
na principu teplotního rozdílu vnitřního a vnějšího prostředí (min. teplotní rozdíl 4°C). Nejčastěji se používá u občanské výstavby (odvětrání WC apod.).

  - odváděcí průduchy pro každé podlaží – zkažený vzduch se odvádí ventilačními průduchy nad střechu, čerstvý vzduch se přivádí netěsností oken a dveří

  - přívodní a odváděcí průduchy pro každé podlaží

- Vysvětlete princip mechanického větrání. (3 body)

Řešení:

- Mechanické větrání - pohyb vzduchu je zajištěn trvale ventilátorem (tzv. decentralizované nucené větrání bez průduchů). Uplatňuje se v občanské i průmyslové výstavbě.

  - přetlakový způsob: v příčném řezu je v levé obvodové stěně dole umístěn ventilátor 
a v pravé obvodové stěně nahoře je umístěn nasávací otvor s mřížkou

  - podtlakový způsob: v příčném řezu je v levé obvodové stěně dole umístěn nasávací otvor s mřížkou a v pravé obvodové stěně nahoře je umístěn ventilátor

- Vysvětlete pojmy (celkem 2 body):

  - Infiltrace (1 bod)

Řešení:

Infiltrace = přívod vzduchu netěsností spar

  - Klimatizace (1 bod)

Řešení:

Klimatizace je speciálním druhem vzduchotechnických zařízením – větrá, čistí, zahřívá, chladí, zvlhčuje vzduch.

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 88-97

[2] Pozemní stavitelství, [online]. 2002-2004. [cit. 2014-02-12]. 
Dostupné z WWW: <http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos19.php>.

[3] Pozemní stavitelství, [online]. 2002-2004. [cit. 2014-02-12].
Dostupné z WWW: <http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos20.php>.

Obrázek [1]: Minimální výšky komínu nad šikmou střechou (Rozměry jsou v mm) 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 95)

Obrázek [2]: Minimální výška komínu nad šikmou střechou se sklonem do 20°
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 95)

Obrázek [3]: Minimální výška komínu nad plochou střechou pro plynná paliva 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 95)

Obrázek [4]: Minimální výška komínu nad plochou střechou pro tuhá a kapalná paliva
Pozemní stavitelství, [online]. 2002-2004. [cit. 2014-02-12].
(Dostupné z WWW: <http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos19.php>.)

Obrázek [5]: Základní názvy jednotlivých částí komínu 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 88)

Obrázek [6]: Účinná (L)a neúčinná výška komínového průduchu (L1) 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 88)

Obrázek [7]: Vzdálenosti hořlavých konstrukcí od komínu 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 91)

Obrázek [8]: Vícevrstvý komín systému Schiedel, svislý a půdorysný řez v místě zaústění sopouchu (Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 96)