Otvory v konstrukcích a jejich výplně

ZADÁNÍ:

- Vysvětlete statickou funkci nadpraží. Zakreslete a popište dvě možnosti zatížení působící 
na nadpraží. (5 bodů)

- Vysvětlete tepelně technické požadavky na nadpraží a zakreslete řez nadpraží principy použití tepelné izolace u nadpraží. (5 bodů)

- Rozdělte nadpraží dle použitého materiálu a technologie. (3 body)

- Zakreslete a popište keramická nadpraží systému POROTHERM a napište, co o nich víte. V řezu nakreslete uspořádání překladů v nosné stěně tl. 440 mm. (6 bodů)

- Zakreslete v pohledu rozdělení oken dle otevírání. (6 bodů)

- Vysvětlete rozdíl mezi obložkovou a rámovou zárubní. (3 body)

- Vysvětlete rozdíl mezi oknem dvojitým a zdvojeným. (3 body)

- Určete (vysvětlete, nakreslete) pojmy (celkem 5 bodů):

  - poutec (1 bod)

  - sloupek (u okna) (1bod)

  - ostění (1 bod)

  - komorový systém (1 body)

  - izolační dvojsklo (1 bod)