## Slide 1
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0521
AUTOR: ING. ZUZANA KERNDLOVÁ
TEMATICKÁ SADA: ELEKTROENERGETIKA PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY
TÉMA: zkraty v sítích a rozvodnách
ČÍSLO MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_03_08_KEZU

## Slide 2
Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521
Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy
Téma: |  | Zkraty v sítích a rozvodnách
Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_08_KEZU
Druh učebního materiálu: |  | Prezentace
Předmět: |  | Elektroenergetika
Ročník: |  | 4
Třída: |  | Z4K
Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová
Datum vytvoření: |  | 29.8.2013
Datum ověření: |  | 22. 10. 2013
Ověřil: |  | Autor
Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročník SPŠEIT. Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice zkratů a jejich výpočtů. Studenti se seznámí s jednotlivými způsoby výpočtů zkratů v sítích .
Klíčová slova: |  | Vztažný výkon, zkratový výkon, zkratový proud, náhradní reaktance, ..
Notes: Doplnit tabulku

## Slide 3: zkraty v sítích a rozvodnách
ING. ZUZANA KERNDLOVÁ
BRNO 2013

## Slide 4: Výpočty zkratových proudů
Výpočty zkratu souvisejí s :
dimenzováním el. zařízení s ohledem na tepelné a silové účinky
návrhem uzemňovacích soustav, stanovením dotykového napětí
návrhem a kontrolou činnosti el. ochran
kontrolou stability paralelně pracujících asynchronních strojů
kontrolou šíření a vlivu vyšších harmonických v elektrizační soustavě
posouzením výskytu přepětí při zemních zkratech
kontrolou vhodnosti provozního zapojení dílčích částí el. soustavy
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
4/11
Notes: Zdroj obr Free Stock Photos

## Slide 5: Předpoklady výpočtu
Výpočet ve srovnání s realitou je vždy přibližný !!!
Zvažujeme zjednodušení :
předpokládáme kovový zkrat bez vlivu el. oblouku a přechodových odporů
nemění se typ zkratu
po dobu zkratu nedochází ke změně v síti
jmenovité impedance strojů a jmenovité převody transformátorů
zanedbáváme příčné admitance vedení a strojů
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
5/11

## Slide 6: Normy vztahující se k výpočtu zkratu
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
6/11
ČSN 33 3020 Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě
Od roku 1988 vydalo IEC normy a publikace označené IEC a příslušným číslem.
Jsou závazné a vztahují se k výpočtům zkratových proudů a jejich účinků.

## Slide 7
Základní výpočtové vzorce
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
7/11
Reaktanci udáváme v procentech jmenovité impedance zdrojů:
Generátory
Transformátory
Venkovní a kabelová vedení
Zkratový výkon
Zkratový proud

## Slide 8: Výpočtová impedance
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
8/11
Ideální zdroj při zkratu na svorkách zdroje je schopen dodat nekonečně velký proud
Ideální zdroj neexistuje
Reálný zdroj napětí má vždy vnitřní impedanci, omezuje velikost zkratového proudu na svorkách zdroje
Pro orientační výpočty zanedbáme impedanci elektrizační soustavy
Transformátor představuje zdroj napětí, velikost napětí nakrátko reprezentuje impedanci zdroje

## Slide 9: Jednoduché zkraty – postup řešení
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
9/11
Zvolíme vztažný výkon Sv
Určíme poměrné reaktance X
Vypočítáme celkovou reaktanci jako součet všech dílčích
Určíme zkratový výkon Sks a zkratový proud Ik

## Slide 10: Použité zdroje
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
10/11
Příklady a úlohy z elektroenergetiky pro SPŠ elektrotechnické, SNTL, 1974,
František Homolka, J. Fojt
http://www.powerwiki.cz/attach/PrilohyVyuka/Vok_%20zkraty_%20prednaska_textFEL.pdf
Rozvodná zařízení, elektronická skripta FEKT VUT, Orságová J

## Slide 11: DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Zuzana Kerndlová
zuzana.kerndlova@sspbrno.cz