[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno

Autor: Zbyněk Lecián

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_13_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Zapojení světelného okruhu pomocí jednopólového vypínače
                č.: 1

Očekávaný výstup: Řeší úkoly dle zadání

Druh učebního materiálu: Pracovní list
Pracovní list
Světelný okruh

Jednopólový vypínač - Řazení č. 1 
Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení prováděcího schémata a následně ho zapojte na panelech.

        Základní schéma pro síť TN-C                     Základní schéma pro síť TN-S 
        ( jen ve starých zástavbách)
        ochrana nulováním



      ochrana zemněním

[image: image1.emf]          
[image: image2.png]PEN




     
       Instalační schéma pro síť TN-C                    Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image3.png]



[image: image4.png]



      Prováděcí schéma pro síť TN-C                   Prováděcí schéma pro síť TN-S
       [image: image5.png]o




varianta 1
[image: image6.png]o










      varianta 2    
[image: image7.png]


[image: image8.png]PEN





varianta 3
[image: image9.png]



	Rozpis materiálu:
1 x Svorkovnice   ( L,PEN )

2 x Instalační krabice (KU nebo KP)
1 x Svorkovnice ( věneček )

1 x Vypínač č. 1

1 x Svítidlo
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý
	Rozpis materiálu:
1 x Svorkovnice   ( L,N,PE )

2 x Instalační krabice (KU nebo KP)
1 x Svorkovnice ( věneček )

1 x Vypínač č. 1

1 x Svítidlo
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý


Pracovní list
Světelný okruh

Jednopólový vypínač - Řazení č. 1 (řešení) 

Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

        Základní schéma pro síť TN-C                         Základní schéma pro síť TN-S 
        ( jen ve starých zástavbách)
        ochrana nulováním



      ochrana zemněním

[image: image10.png]L
PEN




[image: image11.png]



       Instalační schéma pro síť TN-C                        Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image12.png]




      Prováděcí schéma pro síť TN-C                       Prováděcí schéma pro síť TN-S

   

