[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_17_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Zapojení světelného okruhu pomocí křížového přepínače č.: 7.
                Světlo ovládané z více jak dvou míst

Očekávaný výstup: Řeší úkoly dle zadání

Druh učebního materiálu: Pracovní list
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Pracovní list
Světelný okruh

Křížový přepínač - Řazení č. 7 
Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Přívodní svorky na vypínačích jsou označena “šipkou v kroužku“ nebo P a nebo + znakem.

       Základní schéma pro síť TN-S 
       ochrana zemněním

[image: image1.emf]            

Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image2.png]



      Prováděcí schéma pro síť TN-S

[image: image3.png]



	Rozpis materiálu:

1 x Svorkovnice   ( L,N,PE )

6 x Instalační krabice (KU nebo KP)

3 x Svorkovnice ( věneček )
4 x Spojka Wago 2 ( čokoláda )
2 x Přepínač  č. 6
1 x Přepínač  č. 7
1 x Svítidlo
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý


Pracovní list
Světelný okruh

Křížový přepínač - Řazení č. 7 (řešení) 

Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Přívodní svorky na vypínačích jsou označena “šipkou v kroužku“ nebo P a nebo + znakem.
        Základní schéma pro síť TN-S     
       ochrana zemněním

[image: image4.png]



   Instalační schéma pro síť TN-S
[image: image5.png]<) s

& \
/H\‘\ %-/%?
) KT %





      Prováděcí schéma pro síť TN-S


