[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno

Autor: Zbyněk Lecián

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_20_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Zapojení světelného nebo signalizačního okruhu pomocí 
                zapínacího tlačítkového ovladače č.: 1/0

Očekávaný výstup: Řeší úkoly dle zadání

Druh učebního materiálu: Pracovní list
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Pracovní list
Světelný okruh

Zapínací tlačítkový ovladač - Řazení č. 1/0 
Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení prováděcího schémata a následně ho zapojte na panelech.

Základní schéma pro síť TN-S 
ochrana zemněním

[image: image1.emf]
Základní schéma při připojení na malé napětí 
ochrana malým napětím
[image: image2.png]



Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image3.png]




[image: image4.png]


Instalační schéma pro připojení na malé napětí 
  
 Prováděcí schéma pro síť TN-S
[image: image5.png]



Prováděcí schéma pro připojení na malé napětí
[image: image6.png]



	Rozpis materiálu:

1 x Svorkovnice   ( L,N,PE )

2 x Instalační krabice (KU nebo KP)

1 x Svorkovnice ( věneček )

1 x Vypínač č. 1/0
1 x Zvonek
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý


Pracovní list
Světelný okruh

Zapínací tlačítkový ovladač - Řazení č. 1/0 (řešení) 

Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Základní schéma pro síť TN-S 
ochrana zemněním

[image: image7.png]



Základní schéma při připojení na malé napětí 
ochrana malým napětím

[image: image8.png]L N (: :
S F
PE[H

4




Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image9.png]Ol





Instalační schéma pro připojení na malé napětí 
  

 Prováděcí schéma pro síť TN-S


Prováděcí schéma pro připojení na malé napětí


