[image: image2.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno

Autor: Zbyněk Lecián

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_21_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Zapojení zářivkového tělesa s jednou nebo dvěma trubicemi

Očekávaný výstup: Řeší úkoly dle zadání

Druh učebního materiálu: Pracovní list
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Pracovní list
Světelný okruh

Zapojení zářivky 
Doplňte základní schéma a následně ho zapojte do zářivkového tělesa.

Dokreslete základní schéma pro síť TN-S ( jedna trubice ) 
ochrana zemněním

[image: image2.emf]
Dokreslete základní schéma pro síť TN-S ( dvě trubice ) 
ochrana zemněním

[image: image3.png]



	Rozpis materiálu:

    1 x Svorkovnice   ( L,N,PE )

    1 x Odrušovací kondenzátory C1 a C2
    1 x Kompenzační kondenzátor C3
    1 x Posouvací kondenzátor C4
1(2) x Tlumivka Tl ( Tl 1 )
1(2) x Startér ST ( ST 1 )
1(2) x Zářivka Z ( Z1 )
      Vodiče CY 1 hnědý
      Vodiče CY 1 světle modrý
      Vodiče CY 1 zelenožlutý


Pracovní list
Světelný okruh

Zapojení zářivky (řešení) 

Doplňte základní schéma a následně ho zapojte do zářivkového tělesa.

 - Odrušovací kondenzátory C1 a C2

 - Kompenzační kondenzátor C3

 - Posouvací kondenzátor C4

Dokreslete základní schéma pro síť TN-S ( jedna trubice ) 
ochrana zemněním
         [image: image1.png]C4 z
Sl - —
&~

TL

o|=|o

o
O
O

i
EEHE

o




Dokreslete základní schéma pro síť TN-S ( dvě trubice ) 
ochrana zemněním

[image: image4.png]1





[image: image5.png]TL

TR 9
-




