[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_22_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Zapojení světelného okruhu pomocí schodišťového automatu
                SA 10-220
                Světlo ovládané z více míst pomocí zapínacího tlačítkového
                ovladače č.: 1/0

Očekávaný výstup: Řeší úkoly dle zadání

Druh učebního materiálu: Pracovní list

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Pracovní list
Světelný okruh

Schodišťový automat – SA10-220 
Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Přívodní svorky na vypínačích jsou označena “šipkou v kroužku“ nebo P a nebo + znakem.

       Základní schéma pro síť TN-S 
       ochrana zemněním

[image: image1.emf]
       Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image2.png]SA10-220

T]+]s

Q3

e
@

e





      Prováděcí schéma pro síť TN-S

[image: image3.png]SA10-220




    



       
	Rozpis materiálu:

1 x Svorkovnice   ( L,N,PE )

5x Instalační krabice (KU nebo KP)

3 x Svorkovnice ( věneček )
2 x Svorka Wogo 2
2 x Ovládací tlačítko č. 1/0
2 x Svítidlo
1 x Schodišťový automat SA10-220
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý


Pracovní list
Světelný okruh

 Schodišťový automat – SA10-220 (řešení)
Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Přívodní svorky na vypínačích jsou označena “šipkou v kroužku“ nebo P a nebo + znakem.
        Základní schéma pro síť TN-S     
       ochrana zemněním

[image: image4.png]SA10-220

T|+|S

i

ST




     Instalační schéma pro síť TN-S
[image: image5.png]



      Prováděcí schéma pro síť TN-S


