[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_23_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Zapojení světelného okruhu pomocí časového multifunkčního 
                relé  CRM-91H
                Světlo ovládané z více míst pomocí zapínacího tlačítkového
                ovladače č.: 1/0

Očekávaný výstup: Řeší úkoly dle zadání

Druh učebního materiálu: Pracovní list

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Pracovní list
Světelný okruh

Časové multifunkční relé – CRM-91H
Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Přívodní svorky na vypínačích jsou označena “šipkou v kroužku“ nebo P a nebo + znakem.

       Základní schéma pro síť TN-S 
       ochrana zemněním

[image: image1.emf]
       Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image2.png]PE

CRM-91H

/.

2]15]16]18

o

!





      Prováděcí schéma pro síť TN-S

[image: image3.png]7
0

¢

—L I
PE |




	Rozpis materiálu:

1 x Svorkovnice   ( L,N,PE )
1 x Jistič B1A

4x Instalační krabice (KU nebo KP)

2x Svorkovnice ( věneček )
2 x Svorka Wogo 2

2 x Ovládací tlačítko č. 1/0

2 x Svítidlo
1 x Časové relé CRM-91H
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý


Pracovní list
Světelný okruh

 Časové multifunkční relé – CRM-91H (řešení) 
Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Přívodní svorky na vypínačích jsou označena “šipkou v kroužku“ nebo P a nebo + znakem.
        Základní schéma pro síť TN-S     
       ochrana zemněním

[image: image4.png]J1A+CRM-91H

s



          

     Instalační schéma pro síť TN-S
[image: image5.png]CRM-91H

il

/.

NMBRAEAE





      Prováděcí schéma pro síť TN-S


