[image: image4.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_24_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Měřením porovnat světelné zdroje jako je žárovka, halogenka,
                kompaktní zářivka a LED žárovka studená bílá a LED žárovka
                teplá bílá.
                

Očekávaný výstup: Řeší úkoly dle zadání

Druh učebního materiálu: Pracovní list

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Pracovní list
Světelný okruh

Měření parametrů světelných zdrojů  
Do tabulky vypište od výrobce parametry  jednotlivých světelných zdrojů a to výkon P, napětí 230V. ( šedé sloupce )
 Přes oddělovací transformátor zapojte jednotlivé svět. zdroje s ampérmetrem a voltmetrem do měřící krabice. Zapněte a nechte asi 2 min. zahřát. Po té odečtěte a zapište napětí a proud. Pomocí bezkontaktního teploměru RAYTEK teplotu světelného zdroje (10cm od zdroje), kterou i s naměřeným  osvětlením zapište do tabulky. Následně vypočítejte z naměřených hodnot skutečný výkon. Jednotlivé zdroje světla porovnejte.
	
	P
	U
	I
	U
	P
	t
	osvětlení
	poznámka

	
	W
	V
	A
	V
	W
	°C
	Lx
	

	Běžná žárovka
	
	
	
	
	
	
	
	

	Halogenova žárovka
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kompaktní žárovka
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED žárovka studená
	
	
	
	
	
	
	
	

	LED žárovka teplá
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.png]°C





[image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]



	Rozpis materiálu:

1 sada propojovacích kabelů
1 x  žárovka 40W
1 x žár. halogenová  28W 
1 x  kompaktní žárovka 9W
1 x  LED žárovka studená
1 x  LED žárovka teplá
1 x bezdotykový teploměr RAYTEK
1 x Luminometr UT380



Pracovní list
Světelný okruh

Měření parametrů světelných zdrojů (řešení)   

Do tabulky vypište od výrobce parametry  jednotlivých světelných zdrojů a to výkon P, napětí 230V. ( šedé sloupce )
 Přes oddělovací transformátor zapojte jednotlivé svět. zdroje s ampérmetrem a voltmetrem do měřící krabice. Zapněte a nechte asi 2 min. zahřát. Po té odečtěte a zapište napětí a proud. Pomocí bezkontaktního teploměru RAYTEK teplotu světelného zdroje (10cm od zdroje), kterou i s naměřeným  osvětlením zapište do tabulky. Následně vypočítejte z naměřených hodnot skutečný výkon. Jednotlivé zdroje světla porovnejte.

	
	P
	U
	I
	U
	P
	t
	osvětlení
	poznámka

	
	W
	V
	A
	V
	W
	°C
	Lx
	

	Běžná žárovka
	
	230
	
	
	
	
	
	

	Halogenova žárovka
	
	230
	
	
	
	
	
	

	Kompaktní žárovka
	
	230
	
	
	
	
	
	

	LED žárovka studená
	
	230
	
	
	
	
	
	

	LED žárovka teplá
	
	230
	
	
	
	
	
	


Měření je závislé na výkonech jednotlivých světelných zdrojů.
[image: image4.emf]