[image: image10.emf]

 
Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             
    technologií Brno



Autor: Zbyněk Lecián



Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521


Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                
       kompetencí žáků středních škol


Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_25_LEZB



Předmět: Odborný výcvik elektro

Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     
   jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     
   zapojení SA 10, CRM-91H atd. )

Anotace: Vyřešit teoretické kontrolní otázky na  téma zapojení světelných 
                          okruhů řazení č.: 1, 2                  


Očekávaný výstup: Vyřešit kontrolní otázky dle zadání


Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Souhrnné kontrolní otázky
Světelný okruh 1
1)  Doplň zapojení instalačního schématu pro vypínač řazení síť TN-S.
      a), b)  jeden světelný obvod,   c) dva světelné obvody ( dvě fáze )
[image: image1.png]Q, O X



   a)     [image: image19.png]o




                 b)  [image: image2.png]Q O X



        c)         
2) Napiš značku a jednotku těchto veličin:
	Název:
	Napětí
	Vodivost
	Indukčnost
	Výkon
	Frekvence
	Odpor
	Kapacita

	Značka:
	
	
	
	
	
	
	

	Jednotka:
	
	
	
	
	
	
	


3) Doplň zapojení základního schématu pro vypínač řazení a) řazení 2; b) řazení 1.:

a)[image: image3.png]


              b)[image: image4.png]




4) Do jaké minimální výšky nad zemí se musí bytové spínače?

5)  Jaké jsou správné barvy těchto vodičů ?

ochranný vodič -                       , fázový  vodič -                     , střední  vodič -
6) Jak jsou upraveny z důvodu ochrany uživatele vodiče u prodlužky nebo přívodní šňůry ?

7)   Kolik 250 W svítidel lze připojit na 1 světelný okruh, jištěný 10 A jističem?

8) Jaký průřez vodiče se používá pro rozvod světelného okruhu.


9)  Kolik 500 W svítidel lze připojit na 1 světelný okruh, jištěný 6 A jističem?

10)  Doplňte zapojení řazení č. 1 v sítí TN-C        11) Doplňte zapojení řazení č. 2 kde každé 
                                                                                    svítidlo je zapojeno na jinou fázi .                                       
[image: image10.emf][image: image11.png]



12)  Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?

 

13)  Kolik maximálně světel muže být zapojeno na jednom světelným okruhu ?
14)  Doplňte zapojení.                                       15)  Doplňte zapojení.                                                                                
[image: image12.png]


[image: image13.png]Q, O X

O X






Souhrnné kontrolní otázky
Světelný okruh 1 (řešení)
1)  Doplň zapojení schématu v sítí TN-S:
a), b) jeden světelný obvod,                                            c) dva světelné obvody ( dvě fáze )              

    a)    [image: image5.png]


                b)               [image: image6.png]


                 c)           [image: image7.png]


                              

2) Napiš značku a jednotku těchto veličin:

	Název:
	Napětí
	Vodivost
	Indukčnost
	Výkon
	Frekvence
	Odpor
	Kapacita

	Značka:
	U
	G
	L
	P
	f
	R
	C

	Jednotka:
	V
	S
	H
	W
	Hz
	Ω
	F


3) Doplň zapojení základního schématu: a) řazení 2; b) řazení 1
[image: image8.png]


       [image: image9.png]


           

4) Do jaké minimální výšky nad zemí se musí umísťovat rozvodnice ?


    150 cm nad úrovní podlahy

5)  Jaké jsou správné barvy vodičů ?


   Vodič ochranný vodič – zelenožlutý ; fázový –hnědý, šedý, černý ; nulový - modrý

6) Jak jsou upraveny z důvodu ochrany uživatele vodiče u prodlužky nebo přívodní šňůry ?


    Ochranný vodič PE musí být delší než ostatní ( L, N ), aby se vytrhl až jako poslední.
7) Kolik 250 W svítidel lze připojit na 1 světelný okruh, jištěný 10 A jističem?

    Maximálně 9 svítidel 250W
8) Jaký průřez vodiče se používá pro rozvod světelného okruhu.


     Průřez 1,5mm2


9)  Kolik 500 W svítidel lze připojit na 1 světelný okruh, jištěný 6 A jističem?


     Maximálně 2 svítidla 500W

10)  Doplňte zapojení řazení č. 1 v sítí TN-C   11)  Doplňte zapojení řazení č. 2 kde každé  
                                                                                svítidlo je zapojeno na jinou fázi .                                       

[image: image14.png]B
IS
NN




[image: image15.png]0 |
EIEANE





12)  Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?

NE


13)  Kolik maximálně světel muže být zapojeno na jednom světelným okruhu ?
Na jeden světelný obvod lze připojit tolik svítidel, kolik dovoluje jmenovitý proud jistícího prvku. Počet svítidel je tedy omezen jistícím prvkem (jističem). 


14)  Doplňte zapojení.                                       15)  Doplňte zapojení.                                                                                

[image: image16.png]G

——

L
- |=]8




[image: image17.png]o





[image: image18.png]PEN




