[image: image7.emf]

 
Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             
    technologií Brno



Autor: Zbyněk Lecián



Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521


Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                
       kompetencí žáků středních škol


Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_26_LEZB



Předmět: Odborný výcvik elektro

Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     
   jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     
   zapojení SA 10, CRM-91H atd. )

Anotace: Vyřešit teoretické kontrolní otázky na  téma zapojení světelných 
                          okruhů řazení č.: 3, 03, 4                  


Očekávaný výstup: Vyřešit kontrolní otázky dle zadání


Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Souhrnné kontrolní otázky
Světelný okruh 2
[image: image7.emf][image: image8.png]


1)  Doplň zapojení instalačního schématu               2) Doplň zapojení instalačního schématu    
     pro vypínač řazení 3 síť TN-S.                                pro vypínač řazení 03 síť TN-S.
      
3) Napiš značku a jednotku těchto veličin:
	Název:
	Perioda
	Teplota
	Impedance
	El.práce
	Frekvence
	Obsah
	Objem

	Značka:
	
	
	
	
	
	
	

	Jednotka:
	
	
	
	
	
	
	


4) Doplň zapojení základního sch. pro vypínač a) řazení 4 v síti TN-S; b) řazení 3 v síti TN-C.:
a)[image: image1.png]


        b) [image: image2.png]L1

L2

L3

PEN







5) Kterým směrem se vypínají vypínače?

6)  Jaké znáte přenosové sítě používané u nás?

[image: image9.png]


[image: image10.png]_@Q

77 PY



7)  Doplňte zapojení řazení č. 03 v sítí TN-S          8)  Doplňte zapojení řazení č.03 v sítí TN-C                                                    


9)  Kolik 500 W svítidel lze připojit na 1 světelný okruh, jištěný 6 A jističem?

10)  Doplňte zapojení řazení č. 2 v sítí TN-C        11) Doplňte zapojení řazení č. 4 v síti TN-S.                                       
[image: image11.png]L1

L2

L3

PEN

77 PY




[image: image12.png]PEN





12) Vyjmenujte kladné a záporné vlastnosti zářivkových svítidel?

+
 
-

13)  Co potřebuje ke své činnosti trubicové zářivkové svítidlo?
14) Doplňte zapojení řazení 4 v síti TN-S.             15)  Doplňte zapojení řazení 3 v síti TN-S.                                                                                
     [image: image3.png]


                          [image: image4.png]


        
Souhrnné kontrolní otázky
Světelný okruh 2 (řešení)
1)  Doplň zapojení instalačního schématu               2) Doplň zapojení instalačního schématu    
     pro vypínač řazení 3 síť TN-S.                                pro vypínač řazení 03 síť TN-S.
       [image: image5.png]


                      [image: image6.png]


                                                                                

3) Napiš značku a jednotku těchto veličin:

	Název:
	Perioda
	Teplota
	Impedance
	El.práce
	Frekvence
	Obsah
	Objem

	Značka:
	T
	t
	Z
	E
	f
	S
	V

	Jednotka:
	s
	°C
	Ω
	Ws
	Hz
	m2
	m3


[image: image13.png]


[image: image14.png]L1

L2

L3

PEN




4) Doplň zapojení základního sch. pro vypínač a) řazení 4 v síti TN-S; b) řazení 3 v síti TN-C.:
a)                                                                     b) 



5) Kterým směrem se vypínají vypínače?


Směrem dolů jen u řazení 1, 2, 3, 03, 5

6)  Jaké znáte přenosové sítě používané u nás?


TN  ( TN-C, TN-S ), TT , IT

7)  Doplňte zapojení řazení č. 03 v sítí TN-S          8)  Doplňte zapojení řazení č.03 v sítí TN-C                                                                              
[image: image15.png]


[image: image16.png]2
3
PEN





9)  Kolik 500 W svítidel lze připojit na 1 světelný okruh, jištěný 6 A jističem?

Maximálně 2 svítidla.


10)  Doplňte zapojení řazení č. 2 v sítí TN-C        11) Doplňte zapojení řazení č. 4 v síti TN-S.                                       

[image: image17.png]



[image: image18.png]—

——

Wo ﬁ
' _N =\
®



        
        
12) Vyjmenujte kladné a záporné vlastnosti zářivkových svítidel?

    +    Malá spotřeba, dlouhá životnost
 
    -    Pomalý náběh svitu, studené světlo, v trubici jsou rtuťové výpary 

13)  Co potřebuje ke své činnosti trubicové zářivkové svítidlo?
    K činnosti je potřeba tlumivka a startér.  Ke zvýšení účinnosti kompenzační 
    kondenzátor.  Ke snížení rušení odrušovací prvky.


[image: image19.png]


14) Doplňte zapojení řazení 4 v síti TN-S.             15)  Doplňte zapojení řazení 3 v síti TN-S.                                                                                

[image: image20.png]


   
[image: image21.png]SPINAC-4



