[image: image27.png]




 
Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             
    technologií Brno



Autor: Zbyněk Lecián



Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521


Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                
       kompetencí žáků středních škol


Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_27_LEZB



Předmět: Odborný výcvik elektro

Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     
   jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     
   zapojení SA 10, CRM-91H atd. )

Anotace: Vyřešit teoretické kontrolní otázky na  téma zapojení světelných 
                          okruhů řazení č.: 5, 5A, 5B


Očekávaný výstup: Vyřešit kontrolní otázky dle zadání


Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Souhrnné kontrolní otázky
Světelný okruh 3
[image: image1.emf]1)  Doplň zapojení instalačního schématu               2) Doplň zapojení instalačního schématu    
     pro vypínač řazení 5 síť TN-S.                                pro vypínač řazení 5A síť TN-S.
      
[image: image2.png]


                    






  
                                                                              
[image: image3.png]


[image: image4.png]



[image: image5.png]


3) Co vyjadřují tyto schématické značky:
[image: image6.png]


4) Doplň zapojení prováděcí sch. pro vypínač řazení 5B v síti TN-S:
                                                                   


5) K čemu slouží jističe a pojistky na rozdíl od proudového chrániče ?

[image: image7.png]




[image: image8.png]


[image: image9.png]


6)  Co vyjadřují tyto schématické značky:  
[image: image10.png]?

®
7



[image: image11.png]?



7)  Doplňte zapojení řazení č. 5 v sítí TN-S          8)  Doplňte zapojení řazení č.5A v sítí TN-C                                                    



9)  Jaké krytí IP xx musí mít svítidlo umístěné v koupelně?

10)  Doplňte zapojení řazení č. 5A v sítí TN-S        11) Doplňte zapojení řazení č. 5 v síti TN-S.                                       
[image: image12.png]



[image: image13.png])

®

?

é
\¢

¢
®

\



        

12) V jakém bezpečnostním prvku se nachází součtový transformátor?


 
13)  Co vyjadřuje světelné návěstí červené barvy?
14) Doplňte zapojení řazení č. 5A v síti TN-S.     15)  Doplňte zapojení řazení č. 5B v síti TN-S.                                                                                
[image: image14.png]


[image: image15.png]PEN




                               
[image: image16.png]



Souhrnné kontrolní otázky
Světelný okruh 3 (řešení)
[image: image17.png]


[image: image18.png]


1)  Doplň zapojení instalačního schématu               2) Doplň zapojení instalačního schématu    
     pro vypínač řazení 5 síť TN-S.                                pro vypínač řazení 5A síť TN-S.
      

[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]



3) Co vyjadřují tyto schématické značky:


    Bezdrátový RF přijímač (spínací aktor)   ;   spínač řazení č.: 2   ;   1f dvojzásuvka        

[image: image22.png]PEN




4) Doplň zapojení prováděcí sch. pro vypínač řazení 5B v síti TN-S:
                                                                   


5) K čemu slouží jističe a pojistky na rozdíl od proudového chrániče ?

[image: image23.png]


[image: image24.png])

~TT

[

| SH
el

L
- |=[d



   Jističe a pojistky chrání spotřebiče před nadproudem ; chránič chrání obsluhu 
   (uživatele)


[image: image25.png]Loo:c




6)  Co vyjadřují tyto schématické značky:  


Rozpínací tlačítko 0/1  ;   schodišťový spínač řazení č.: 6  ;   otočný přepínač řazení č.: 4
[image: image26.png]


[image: image27.png]7)  Doplňte zapojení řazení č. 5 v sítí TN-S          8)  Doplňte zapojení řazení č.5A v sítí TN-C                                                    




9)  Jaké krytí IP xx musí mít svítidlo umístěné v koupelně?

    IP 44
10)  Doplňte zapojení řazení č. 5A v sítí TN-S        11) Doplňte zapojení řazení č. 5 v síti TN-S.                                       


        


12) V jakém bezpečnostním prvku se nachází součtový transformátor?

     V proudovém chrániči neboli Fíčku
 
13)  Co vyjadřuje světelné návěstí červené barvy?
     Signalizace nebezpečí


14) Doplňte zapojení řazení č. 5A v síti TN-S.     15)  Doplňte zapojení řazení č. 5B v síti TN-S.                                                                                

                               


� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








_1464278664

