[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_32_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Odpovědět v testu na souhrnné otázky týkající se světelných 
                 rozvodů a základů elektrotechniky.                  

Očekávaný výstup: Vyřešit testovací otázky dle zadání – kontrola 
                                  všeobecných znalostí studenta

Druh učebního materiálu: Souhrnný test
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Souhrnný test
Světelný okruh 2

[image: image1.emf]1. Čím se vyznačuje takto označené elektrické zařízení (EZ):

a)  je napájené malým napětím (mn)
b)  je určen pro montáž na hořlavý podklad
c)  má dvojitý kovový kryt
d) má dvojitou ochranu 
2. Sériovým přepínačem  rozumíme spínač řazení č.:

a)  5
b)  5A
c)  6

d)  7

[image: image2.emf]

[image: image3.wmf][image: image4.png]


3. Co znamenají tyto schématické značky:
   
a)  jednopólový spínač ; tahový spínač ; dvojitý spínač
b)  kolébkový spínač ; )  jednopólový spínač ; dvoupólový spínač
c)  jednopólový spínač ; tlačítkový spínač ; dvoupólový spínač
d)  jednopólový spínač ; tahový spínač ; dvojitý spínač
4. Jak vysoko se umísťuje vypínač na zeď:

a)  V rozmezí O,8 – 1,2m
b)  V rozmezí 10O – 120m
c)  V rozmezí 11O – 130cm

d)  V rozmezí O,9 – 1,3dm 

5.  Schématická značka znázorňuje spínače řazení č.:

[image: image5.png]


[image: image6.png]



a)  4 ; 7 ; 5
b)  5A ; 5B ; 5          
c)   5 ; 5B ; 5A

d)   7 ; 5A  ;  5

6.  Schématické značky znázorňují spínače řazení č.:

[image: image7.png]



a)   1 ; 2 ; 1+1
b)   2 ;  2S ;  5         
c)   1+1 ;  2 ; 5
d)   2 ; 1+1 ; 5
7. Když půjdeme koupit lustrový vypínač jaký spínač  nám prodavač dá :

a)  spínače řazení č.2
b)  spínače řazení č. 5A
c)  spínače řazení č. 5B
d)  spínače řazení č. 5
8.  Střídavým přepínačem rozumíme spínač řazení č.: 

a)  5
b)  5A
c)  6

d)  7

9.  Schématická značka znázorňuje spínače řazení č.:

[image: image8.png]



a)  4 ; 5 ; 6
b)  5A ; 5 ; 6          
c)   5 ; 5B ; 5A

d)   4 ; 5 ; 5A

10.   Na štítku 1f transformátoru jsou údaje: P: 230 V / 100 VA   S:24 V /  4,17 A. Jmenovitý primární 
        proud je:

a)  0,834 A
b)  4,17 A
c)  430 mA

d)  6,35 A


11.  Jaký průměr se obvykle používají vodiče na zásuvkové obvody :

a)  2,5mm2
b)  2,5nm2
c)  1,5nm2
d)  1,5mm2
[image: image9.png]jol ol



12. Schématická značky znázorňuje :

a)  kabelové zakončení tří vodičů ; rozvodná krabice ; zářivkové svítidlo
b)  tří žilový kabel ; tlačítko ; panelové svítidlo )  
c)  kabelové zakončení tří vodičů ; rozvodná krabice ; světlo

d)  tří žilový kabel ; rozvodná krabice ; zářivkové svítidlo 

13. Snížení úbytku napětí na vedení docílíme:

a)  snížením průřezu vedení
b)  snížením ani zvětšením nic nedocílíme, nezáleží na průřezu vedení
c)  změnou tvaru vodiče při zachování průřezu vodiče
d)  zvětšením průřezu vedení
[image: image10.png]


14. Vypočtěte výstupní napětí U2 nezatíženého děliče 
       když  je  R1 = 600 (, R2 = 400 (, U1 = 20V

a)   18V
b)   12V
c)   10V
d)     8V

15.  Jednofázový usměrňovací můstek je napájen napětím o kmitočtu 50 Hz. Střídavá složka 
      výstupního napětí má kmitočet:

a)    25 Hz 
b)    50 Hz
c)      0 Hz
d)  100 Hz
Souhrnný test
Světelný okruh 2 (řešení)
Správné odpovědi
	1 
2 
3  
4 
5
	D
A
C
C
D
	6
7
8
9
10
	C
D
C
A
C
	11
12
13
14
15
	A
D
D
D
D


� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image11.png]


[image: image12.png]lofiteliNo}



_1264238382.doc



