[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_05_25_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 (Výroba,bezpečnost,
 




   přenos a rozvody el. energie, zkratky,
 




   značení, práce tech. dokumentací)


Anotace: Vyřešit teoretické kontrolní otázky na dané téma . 
 
        Výroba elektrické energie                   

Očekávaný výstup: Vyřešit kontrolní otázky dle zadání

Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Souhrnné kontrolní otázky
Výroba el. energie 1
1)  Z jakých základních částí se skládá DYNAMO a co vyrábí? 
     Dynamo se skládá z :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      

     Dynamo vyrábí:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           
2) Napiš značku a jednotku těchto veličin?
	Název:
	Proud
	Vodivost
	Indukčnost
	Výkon
	Frekvence
	Odpor
	Kapacita

	Značka:
	
	
	
	
	
	
	

	Jednotka:
	
	
	
	
	
	
	


3) Na jakém zařízení vznikne působením světla napětí a kolik?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

4) Vyjmenuj nejčastěji používaná fosilní paliva?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

5)  Jaké znáte druhy vodních elektráren?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
6) Jak jsou upraveny z důvodu ochrany uživatele vodiče u prodlužky nebo přívodní šňůry ?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
7) Z jakých základních částí se skládá ALTERNÁTOR a co vyrábí? 

     Alternátor se skládá z :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      

     Alternátor vyrábí:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           
8) Jaké znáte druhy slunečních elektráren?


.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
9) Jaké jsou nejčastěji používané turbíny u vodních elektráren?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
10)  Jaké palivo se používá u jaderných elektráren?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

11)  Jak se značí tužková baterie a jaké má napětí?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
12) Proveďte převod jednotek_

	10
	mA
	
	uA
	
	22
	kV
	
	MV

	230000
	mV
	
	V
	
	1000
	mm
	
	m

	0,005
	MΩ
	
	Ω
	
	0,056
	Ω
	
	mΩ

	0,00004
	A
	
	uA
	
	2500000
	uA
	
	A

	12000
	pF
	
	uF
	
	10
	mF
	
	nF


13) Jak se značí tyto typy baterií  Mignon , Micro , Babi a Mono článek?

	
	Mignon
	
	Micro
	
	Babi
	
	Mono


14) Jaké napětí a proud dá zdroj poskládaný z 6ti niklcadmiových akumulátorů
      (1,2V/500mA)  zapojených sériově?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

15)   Jakým proudem budete nabíjet olověný akumulátor o kapacitě 56Ah a jak dlouho ?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


Jméno:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            Příjmení: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 datum:      .      .  20                                     třída:   .   .   .   .   .   .   .
počet špatných odpovědí:   .   .   .   .   .   .    počet dobrých odpovědí:    .   .   .   .   .   .   .  


HODNOCENÍ: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Zkoušející:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .



Souhrnné kontrolní otázky
Výroba el. energie 1 (řešení)
1)  Z jakých základních částí se skládá DYNAMO a co vyrábí? 

     Dynamo se skládá z :  ROTOR, STATOR, KOMUTÁTOR

     Dynamo vyrábí:   STEJNOSMĚRNÝ PROUD           

2) Napiš značku a jednotku těchto veličin?

	Název:
	Proud
	Vodivost
	Indukčnost
	Výkon
	Frekvence
	Odpor
	Kapacita

	Značka:
	I
	G
	L
	P
	f
	R
	C

	Jednotka:
	A
	S
	H
	W
	Hz
	Ω
	F


3) Na jakém zařízení vznikne působením světla napětí a kolik?
    FOTOVOLTAICKÉM ČLÁNKU (PANELU)  jeden řěz 0,45 V

4) Vyjmenuj nejčastěji používaná fosilní paliva?

    UHLÍ, LIGNIT, RAŠELINA, ROPA, OLEJE, ZEMNÍ PLYN

5)  Jaké znáte druhy vodních elektráren?

     PŘEHRADOVÁ, ŘÍČNÍ, PŘEČERPÁVACÍ, PŘÍLOVOVÁ

6) Jak jsou upraveny z důvodu ochrany uživatele vodiče u prodlužky nebo přívodní šňůry ?

    OCHRANNÝ VODIČ (PE) JE DELŠÍ NEŽ VODIČ FÁZOVÝ A STŘEDNÍ (L, N)

7) Z jakých základních částí se skládá ALTERNÁTOR a co vyrábí? 

     Alternátor se skládá z :  STATORU A ROTORU

     Alternátor vyrábí:   STŘÍDAVÝ PROUD
8) Jaké znáte druhy slunečních elektráren?


    FOTOVOLTAICKÁ, SOLÁRNÍ TERMOELEKTRICKÁ



9) Jaké jsou nejčastěji používané turbíny u vodních elektráren?
FRANCISOVA, KAPLANOVA, PELTONOVA
10)  Jaké palivo se používá u jaderných elektráren?
     URAN  235

11)  Jak se značí tužková baterie a jaké má napětí?

    MIGNON  nebo  AA (R6)  napětí 1,5V

12) Proveďte převod jednotek_


	10
	mA
	10000
	uA
	
	22
	kV
	0,022
	MV

	230000
	mV
	230
	V
	
	1000
	mm
	1
	m

	0,005
	MΩ
	5000
	Ω
	
	0,056
	Ω
	56
	mΩ

	0,00004
	A
	40
	uA
	
	2500000
	uA
	2,5
	A

	12000
	pF
	0,012
	uF
	
	10
	mF
	10000000
	nF


13) Jak se značí tyto typy baterií  Mignon , Micro , Babi a Mono článek?

	AA
	Mignon
	AAA
	Micro
	C
	Babi
	D
	Mono


14) Jaké napětí a proud dá zdroj poskládaný z 6ti niklcadmiových akumulátorů
      (1,2V/500mA)  zapojených sériově?

    7,2V /  500mA
15)  Jakým proudem budete nabíjet olověný akumulátor o kapacitě 56Ah a jak dlouho ?

      5,6A po dobu 10 hodin


Jméno:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            Příjmení: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 datum:      .      .  20                                     třída:   .   .   .   .   .   .   .

počet špatných odpovědí:   .   .   .   .   .   .    počet dobrých odpovědí:    .   .   .   .   .   .   .  


HODNOCENÍ: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Zkoušející:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

[image: image1.emf]