[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_05_26_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 (Výroba,bezpečnost,
 




   přenos a rozvody el. energie, zkratky,
 




   značení, práce tech. dokumentací)


Anotace: Vyřešit teoretické kontrolní otázky na dané téma . 
 
        Výroba el. energie, bezpečná práce na EZ                   

Očekávaný výstup: Vyřešit kontrolní otázky dle zadání

Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Souhrnné kontrolní otázky
Výroba el. energie a bezpeč. práce na EZ 1
1)  Čím se vyznačuje Francoisova turbína? 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      

2) Napiš značku a jednotku těchto veličin?
	Název:
	Perioda
	Kapacitní reaktance
	Napětí
	Impedance
	hmotnost
	Délka
	Teplota

	Značka:
	
	
	
	
	
	
	

	Jednotka:
	
	
	
	
	
	
	


3) Čím se vyznačuje Peltonova turbína?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

4) Čím se vyznačuje Kaplanova turbína?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

5)  Co je to živá část elektrického zařízení (EZ)?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
6) Jak se značí kategorie elektrických zařízení (EZ) podle napětí od nejmenší po nejvyšší?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

7) Co je to střední vodič a jakou má zkratku? 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

8) Od kterého paragrafu a po jaké době se chodí na přezkoušení z vyhlášky 50?


.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

9) Jaké jsou tísňová tel. čísla policie, první pomoci a hasičů?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

10)  Čím se vyznačuje síť TN-S?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

11)  Co je to PE vodič?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
12) Proveďte převod jednotek_

	0,01
	mA
	
	uA
	
	22
	kV
	
	mV

	230
	mV
	
	V
	
	100
	dm
	
	m

	0,005
	kΩ
	
	Ω
	
	1,5
	Ω
	
	mΩ

	0,08
	A
	
	uA
	
	8200
	uA
	
	A

	470000
	pF
	
	uF
	
	0,22
	mF
	
	nF


[image: image1.emf][image: image2.jpg]


[image: image3.png]



13) Co vyjadřují tyto značky na elektrických zařízeních?
        

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]



14) Co vyjadřují tyto značky na elektrických zařízeních?
      
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]



.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

15)   Co vyjadřují tyto značky na elektrických zařízeních?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


Jméno:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            Příjmení: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 datum:      .      .  20                                     třída:   .   .   .   .   .   .   .
počet špatných odpovědí:   .   .   .   .   .   .    počet dobrých odpovědí:    .   .   .   .   .   .   .  


HODNOCENÍ: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Zkoušející:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


Souhrnné kontrolní otázky
Výroba el. energie a bezpeč. práce na EZ 1 (řešení)

1)  Čím se vyznačuje Francoisova turbína? 


    POTŘEBUJE VELKÉ PŘEVÍŠENÍ A PRACUJE I REVERZNĚ (OBOUSMĚRNĚ)

2) Napiš značku a jednotku těchto veličin?

	Název:
	Perioda
	Kapacitní reaktance
	Napětí
	Impedance
	hmotnost
	Délka
	Teplota

	Značka:
	T
	Xc
	U
	Z
	m
	l
	t

	Jednotka:
	s
	Ω
	V
	Ω
	kg
	m
	°C


3) Čím se vyznačuje Peltonova turbína?
    POTŘEBUJE VELMI VELKÉ PŘEVÍŠENÍ

4) Čím se vyznačuje Kaplanova turbína?

    STAČÍ I MALÉ PŘEVÝŠENÍ


5)  Co je to živá část elektrického zařízení (EZ)?

    JSOU TO VŠECHNY VODIVÉ ČÁSTI  EZ, KTERÝMA MÁ PROTÉKAT EL. PROUD.

6) Jak se značí kategorie elektrických zařízení (EZ) podle napětí od nejmenší po nejvyšší?

    mn,  nn,  vn,  vvn,  zvn,  uvn 

7) Co je to střední vodič a jakou má zkratku? 

    JE TO ELEKTRÁRENSKÁ ZEM, NULÁK  A ZNAČÍ SE L

8) Od kterého paragrafu a po jaké době se chodí na přezkoušení z vyhlášky 50?


    OD  §5  A PŘESKOUŠENÍ SE PROVÁDÍ PO TŘECH ROCÍCH.


9) Jaké jsou tísňová tel. čísla policie, první pomoci a hasičů?

    158,  155,  150
10)  Čím se vyznačuje síť TN-S?

     TÍM, SE V TÉTO SÍTI VEDE ODDĚLENĚ VODIČ STŘEDNÍ (N) A VODIČ 
     OCHRANNÝ (PE).


11)  Co je to PE vodič?

     JE TO OCHRANNÝ VODIČ JINAK ŘEČENO ZEM.

12) Proveďte převod jednotek_


	0,01
	mA
	10
	uA
	
	22
	kV
	22000000
	mV

	230
	mV
	0,23
	V
	
	100
	dm
	10
	m

	0,005
	kΩ
	5
	Ω
	
	1,5
	Ω
	1500
	mΩ

	0,08
	A
	80000
	uA
	
	8200
	uA
	0,0082
	A

	470000
	pF
	0,47
	uF
	
	0,22
	mF
	220000
	nF


[image: image10.png]



13) Co vyjadřují tyto značky na elektrických zařízeních?
        

   VYJADŘUJÍ, ŽE SPOTŘEBIČE MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY NA NAŠÍCH SÍTÍCH. 

14) Co vyjadřují tyto značky na elektrických zařízeních?
      
    UZEMNĚNÍ ,  BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ TRANSFORMÁTOR , 
    OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
   
15) Co vyjadřují tyto značky na elektrických zařízeních?

    Svítidla vhodná pro přímou montáž na normálně zápalné 
    povrchy, Zařízení třídy ochrany III (mn) ,  Zařízení třídy ochrany II  
    ( Dvojitá izolace )



Jméno:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            Příjmení: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 datum:      .      .  20                                     třída:   .   .   .   .   .   .   .

počet špatných odpovědí:   .   .   .   .   .   .    počet dobrých odpovědí:    .   .   .   .   .   .   .  


HODNOCENÍ: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Zkoušející:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


