[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_05_27_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 (Výroba,bezpečnost,
 




   přenos a rozvody el. energie, zkratky,
 




   značení, práce tech. dokumentací)


Anotace: Vyřešit teoretické kontrolní otázky na dané téma . 
 
        Bezpečná práce na EZ, rozvody el. energie                   

Očekávaný výstup: Vyřešit kontrolní otázky dle zadání

Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Souhrnné kontrolní otázky
Bezpečná práce na EZ, rozvody el. energie 1
1)  Běžné domovní spotřebiče musí mít minimálně krytí IP xx? 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      

2) Napiš značku a jednotku těchto veličin?
	Název:
	Síla 
	Kmitočet
	Napětí
	Impedance
	Hmotnost
	Délka
	Teplota

	Značka:
	
	
	
	
	
	
	

	Jednotka:
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.emf]3) Propojte spotřebiče se zásuvkou?


4) Jaké má mít krytí IP xx  světlo umístěné na venkovní stěně  ?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

5)  Co je to neživá část elektrického zařízení (EZ)?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
6) [image: image2.png]


 Jaké parametry má tento zdroj, když 1 článek má 1,5V / 550mA?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
7) Co jsou to v síti TN-S pracovní vodiče a jakou mají zkratku? 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

8) Jaké kabely se používají na elektrické rozvody běžné domácnosti?


.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
9) Čím se vyznačuje síť TT?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

10)  Čím se vyznačuje síť TN-C?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

11)  Co je to ochranný vodič a jakou má barvu a značku?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
[image: image3.png]||||||
@@@@@@

lﬂlﬂlﬂlﬂlﬂlﬂ




[image: image4.png]FCXN




[image: image5.png]


12) Co vyjadřují tyto schématické značky?                  



.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

[image: image6.png]



.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

13)  Co vyjadřuje tato schématická značka?   
  
      

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

[image: image7.png]e



[image: image8.png]



14)  Co vyjadřují tyto schématické značky?   [image: image9.png]


      
      
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
[image: image10.png]§//



[image: image11.png]


[image: image12.png]



15)   Co vyjadřují tyto bezpečnostní tabulky?               

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Jméno:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            Příjmení: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 datum:      .      .  20                                     třída:   .   .   .   .   .   .   .
počet špatných odpovědí:   .   .   .   .   .   .    počet dobrých odpovědí:    .   .   .   .   .   .   .  


HODNOCENÍ: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Zkoušející:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Souhrnné kontrolní otázky
Bezpečná práce na EZ, rozvody el. energie1

(řešení)

1)  Běžné domovní spotřebiče musí mít minimálně krytí IP xx? 


      IP 20


2) Napiš značku a jednotku těchto veličin?

	Název:
	Síla 
	Kmitočet
	Napětí
	Impedance
	Hmotnost
	Délka
	Teplota

	Značka:
	F
	f
	U
	Z
	m
	l
	t

	Jednotka:
	N
	Hz
	V
	Ω
	kg
	m
	°C


3) Propojte spotřebiče se zásuvkou?

[image: image13.png]nn

nn

nn

mn






4) Jaké má mít krytí IP xx  světlo umístěné na venkovní stěně  ?

     IP 65


5)  Co je to neživá část elektrického zařízení (EZ)?

      Jsou to vodivé části, kterými nemá protékat el. proud (zem – PE)  

6) [image: image14.png]


Jaké parametry má tento zdroj, když 1 článek má 1,5V / 550mA?

       1,5 V /  3300mA

7) Co jsou to v síti TN-S pracovní vodiče a jakou mají zkratku? 

     Je to FÁZE značí se L  a střední vodič  jinak  NULÁK značí se N. 

8) Jaké kabely se používají na elektrické rozvody běžné domácnosti?

CYKY - J nebo O a CYKYLo - J nebo O , 2-5 žilové, průměr 1,5 až 4mm2 


9) Čím se vyznačuje síť TT?

Neživé části jsou uzemněny nezávisle na síti (každý objekt je uzemněn) 

10)  Čím se vyznačuje síť TN-C?

    Síť má sloučenou funkci ochranného (PE) a středního (N)  vodiče. Značí se PEN.


11)  Co je to ochranný vodič a jakou má barvu a značku?

      Jinak se mu říká ZEM, má zelenožlutou barvu a označuje se PE.  


12) Co vyjadřují tyto schématické značky?                  


    Rozpínací tlačítko 0/1,  proudový chránič ,   3f jistič

13)  Co vyjadřuje tato schématická značka?   
  
    Kabel čtyř vodičů dvě fáze (L), střední vodič (N), ochranný vodič (PE).       


14)  Co vyjadřují tyto schématické značky?         
      
      Zvonek ,   1f motor ,   stoupající a klesající vedení

15)  Co vyjadřují tyto bezpečnostní tabulky?               

      Zakazující tabulka ,  výstražná tabulka ,  přikazující tabulka 


Jméno:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            Příjmení: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 datum:      .      .  20                                     třída:   .   .   .   .   .   .   .

počet špatných odpovědí:   .   .   .   .   .   .    počet dobrých odpovědí:    .   .   .   .   .   .   .  


HODNOCENÍ: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Zkoušející:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

