[image: image18.png]




Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_05_28_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 (Výroba,bezpečnost,
 




   přenos a rozvody el. energie, zkratky,
 




   značení, práce tech. dokumentací)


Anotace: Vyřešit teoretické kontrolní otázky na dané téma . 
 
        Rozvody el. energie                   

Očekávaný výstup: Vyřešit kontrolní otázky dle zadání

Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Jiné zdroje: http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz2.htm
                     

Souhrnné kontrolní otázky
Rozvody el. energie 1
[image: image1.emf][image: image2.png]


[image: image3.png]



1)  Co vyjadřují tyto schématické značky?   

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
[image: image4.png]




2) Jaký typ schématu je na obrázku?  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .         
3) Který typ kabelu použijete pro montáž rozvodů po omítce na příchytkách?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

4) Jaké má mít krytí IP xx  světlo umístěné ve veřejných sprchách ?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

5)  Co je to elektrárenská zem?

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
[image: image5.png]



6)  Jaké parametry má tento zdroj, když 1 článek má 1,2V / 1550mA?  
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


7) Co jsou to v síti TN-C pracovní vodiče a jakou mají zkratku? 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]




8) Co vyjadřují tyto schématické značky?                              


.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
9) Čím se vyznačuje síť IT?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

[image: image9.png]/1T

/T
I

I
/1T

I

X1

Q1

/11T

E1

/1T
777

/1T

/1T
777

T777

I

X2

/1T
777

X3





10)  Jaký typ schématu je na obrázku?   
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

11)  Jak maximálně dlouhý může být prodlužovaní kabel (prodlužka)?
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
[image: image10.png]mlmln



[image: image11.png]



[image: image12.png]


12) Co vyjadřují tyto schématické značky?                       

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


13)  Jaké vedení můžeme použít pro rozvod el. energie v instalačních lištách?   
      

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

[image: image13.png]



14)  Jaký typ schématu je na obrázku?         
      
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
15)   Pro 1f a 3f zásuvkové okruhy použijete jaké kabely?               
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .



Jméno:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            Příjmení: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 datum:      .      .  20                                     třída:   .   .   .   .   .   .   .
počet špatných odpovědí:   .   .   .   .   .   .    počet dobrých odpovědí:    .   .   .   .   .   .   .  


HODNOCENÍ: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Zkoušející:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


Souhrnné kontrolní otázky
Rozvody el. energie 1 (řešení)
[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]



1)  Co vyjadřují tyto schématické značky?   

      1f dvojitá zásuvka ,     tlačítkový spínač ,        rozvaděčová  skříň ( rozvodnice )
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
[image: image17.png]<) s

& \
/H\‘\ %-/%?
) KT %






2) Jaký typ schématu je na obrázku?  

    Instalační ( situační ) schéma
3) Který typ kabelu použijete pro montáž rozvodů po omítce na příchytkách?

    CYKY  2 až 5 žilý  od 1,5 do 4mm2

4) Jaké má mít krytí IP xx  světlo umístěné ve sprchách ?

    Minimálně  IP 44


5)  Co je to elektrárenská zem, jakou má barvu a jak se značí?

[image: image18.png]     Jinak řečeno střední vodič nebo nulák. Barva světle modrá značka N. 

6) Jaké parametry má tento zdroj, když 1 článek má 1,2V / 1550mA?  
3,6V / 1550mA



7) Co jsou to v síti TN-C pracovní vodiče a jakou mají zkratku? 

   V této síti je sloučena funkce ochranného a středního vodiče má zelenožlutou barvu a značí se PEN. 

8) Co vyjadřují tyto schématické značky?                              


    Proudový chránič (Fíčko), 2f pojistka , 3f jistič 

9) Čím se vyznačuje síť IT?


     Neživé části jsou uzemněny nezávisle na síti. V rozvodnici zařazena na 
     zem oddělovací impedance.


10)  Jaký typ schématu je na obrázku?   

       Zjednodušené (základní) schéma


11)  Jak maximálně dlouhý může být prodlužovaní kabel (prodlužka)?

       50m
 
12) Co vyjadřují tyto schématické značky?                       


      kabel se třemi vodiči ,  zářivkové svítidlo ,   halogenové svítidlo

13)  Jaké vedení můžeme použít pro rozvod el. energie v instalačních lištách?   
      

       kabely CYKY nebo CYKYLo ale i jednotlivé izolované vodiče CY

14)  Jaký typ schématu je na obrázku?         
      
        Prováděcí ( montážní ) schéma

 
15)   Pro 1f a 3f zásuvkové okruhy použijete jaké kabely?               

       Pro 1f zásuvku CYKY nebo CYKYLo 3 x 2,5 J
       Pro 3f zásuvku CYKY nebo CYKYLo 5 x 2,5 J


Jméno:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .            Příjmení: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

 datum:      .      .  20                                     třída:   .   .   .   .   .   .   .

počet špatných odpovědí:   .   .   .   .   .   .    počet dobrých odpovědí:    .   .   .   .   .   .   .  


HODNOCENÍ: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    Zkoušející:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .


� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








_1463774210

_1463770816

