Měření pH půdy

Pomůcky: čidlo pH, softwarSPARKvue, destilovaná voda, lžička z umělé hmoty, vzorky půdy, kelímky,

úzká sklenice, brčko, 10 % HCl, zkumavka, Petriho miska, ochranné pomůcky (učitel).

Bezpečnost:

Neochutnávejte žádnou látku.

Se sklem zacházejte opatrně.

Po vyjmutí senzoru pH z ochranné lahvičky a i z jiné tekutiny VŽDY OPLÁCHNI V DESTILOVANÉ VODĚ!

Stejně tak před opětovným uložením senzoru do ochranného roztoku.

S chemikáliemi (10% HCl) pracuje pouze učitel.

## Stupnice od kyselé po zásaditou půdu

- Do pH 4,4 je půda extrémně kyselá

- Mezi pH 4,6 až 5 je označována jako kyselá

- pH 5,1 až 5,5 značí půdu slabě kyselou

- U neutrální půdy se pH pohybuje mezi 6,6 až 7,2

- pH 7,3 až 7,7 znamená půdu alkalickou, zásaditou

- Půda, jejíž pH převyšuje pH 7,7 je silně alkalická

Zjištěné hodnoty zapiš do tabulky

| Název stanoviště | Zjištěné hodnoty |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Kyselá, zásaditá, neutrální | Seřaď od nejméně kyselého po nejkyselejší |
| Stanoviště s jehličnany |  |  |  |
| Substrát na muškáty |  |  |  |
| Terarijní substrát |  |  |  |
| Školní zahrada |  |  |  |
| Stanoviště s přesličkou |  |  |  |