Projektové odpoledne číslo 28

Klima ve třídě

13. 12. 2019

V tomto projektovém odpoledni si vyhodnotíme celodenní měření klimatu ve třídě se zaměřením na teplotu a koncentraci CO2.

Cíl:

Pomocí dlouhodobého sběru dat změřit vývoj teploty a koncentrace CO2 ve třídě.

Potřebujeme:

- měřící sadu Pasco se senzorem teploty a koncentrace CO2

- počítač

- místnost

Popis pokusu:

Do vybrané třídy umístíme před vyučováním senzor teploty a koncentrace CO2 . Senzory nastavíme na dlouhodobý sběr dat. V průběhu dne je vhodné, aby učebnu navštěvovali skupiny žáků. Vhodná je externí učebna (např. učebna fyziky), kde žáci nejsou celý den. Na projektovém odpoledni poté vyhodnotíme výsledky měření.

Závěr: Pomocí měřící sady PASCO je možné měřit klima třídy. Z výsledků měření jasně vyplývá, že studenti, kteří navštíví učebnu, zvyšují teplotu v místnosti a koncentraci CO2 . Zvýšená koncentrace CO2 může mít negativní vliv na soustředění a únavu. Svým reálným přesahem tento pokus motivuje žáky k přemýšlení nad okolním světem a ukazuje široké využití měřící sady PASCO.

Klíčová slova:

OPVVV/010/509, PO-1912-14, PASCO, teplota, koncentrace CO2 , klima třídy