Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_07_A_18

Tematická oblast:	Stejnosměrný proud a Elektrochemie

Téma:	Řazení zdrojů

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	září 2012

Anotace

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Řazení zdrojů |  |  |  |  |

## Cíl:

Měřením ověřit platnost vzorců pro stanovení výsledné hodnoty napětí a proudu v sériově a paralelně řazených zdrojích.

## Teorie:

Jak se mění celkový proud a napětí při řazení zdrojů do série a paralelně?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

Proměnný rezistor – typ:............................... hodnota:...................................

Zdroj napětí G1 – typ:............................... hodnota:...................................

Zdroj napětí G2 – typ:............................... hodnota:...................................

Zdroj napětí G3 – typ:............................... hodnota:...................................

Ampérmetry - ........................

Voltmetry - .............................

## Schéma zapojení pro měření:

č. 1								č. 2

## Pracovní postup:

- Použijte katalog nebo internet ke zjištění jmenovitých hodnot použitých součástek a zapište tyto katalogové údaje do seznamu přístrojů a pomůcek!

Nakreslete schéma měření č. 1 (sériově spojené zdroje (+-+-+-) připojené k rezistoru, na každém zdroji měřte napětí a proud a také měřte celkové napětí a proud)

- Nakreslete schéma měření č. 2 (paralelně spojené zdroje (+++,---) připojené k rezistoru, na každém zdroji měřte napětí a proud a také měřte celkové napětí a proud)

- Propojte obvod postupně podle schématu č. 1. Nepřipojujte zatím k rezistoru.

- Nastavte rozsahy na měřicích přístrojích.

- Propojte obvod s rezistorem a odečtěte jednotlivé hodnoty napětí a proudu. Opakujte 2x měření s jiným nastavením hodnoty rezistoru.

- Spočítejte z dílčích hodnot napětí a proudu celkové napětí a proud tekoucí obvodem.

- Proveďte analogicky měření č.2.

- Porovnejte a diskutujte změřené a vypočtené hodnoty!

## Výpočty:

sériové spojení zdrojů:

paralelní spojení zdrojů:

## Tabulky:

Tabulka č. 1 – naměřené a vypočtené hodnoty sériového spojení zdrojů:

| U1[V] | U2[V] | U3[V] | UC[V] | vypočtené UC[V] | I1[A] | I2[A] | I3[A] | IC[A] | vypočtené IC[A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulka č. 2 – naměřené a vypočtené hodnoty paralelního spojení zdrojů:

| U1[V] | U2[V] | U3[V] | UC[V] | vypočtené UC[V] | I1[A] | I2[A] | I3[A] | IC[A] | vypočtené IC[A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Závěr:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.