[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí

CZ.1.07/1.5.00/34.0448
	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0448

	Číslo materiálu
	ICT-PG3-3/13

	Název školy
	Střední odborná škola elektrotechnická, 
Centrum odborné přípravy, 
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

	Autor
	Jan Kadlec

	Tematický celek
	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

	Ročník
	3. ročník SOŠ a SOU

	Datum tvorby
	25. 2. 2013

	Anotace
	Test – Rozdělení a princip prvků PZTS

	Metodický pokyn
	Lze použít při výuce k zopakování učiva

	Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora


Jméno : ……………………..
Datum : ……………. 


Třída : ……..

Test – Rozdělení a princip prvků PZTS
Skupina A

1. Jaká místa střeží perimetrická ochrana?

a. Venkovní obvod okolo objektu

b. Vnitřní prostor

c. Obvodová místa průniku do objektu (dveře, okna…)
2. Co znamená zkratka NC?

a. No Contact – není kontakt 

b. Normally Closed – v klidu sepnuto
c. Numerical Control – číslicové ovládání

3. Do prostorové ochrany nepatří:

a. Mikrovlnný detektor

b. Ultrazvukový detektor

c. Požární detektor

4. V jakých podmínkách vyhlašuje poplach akustický detektor tříštění skla?

a. nízká frekvence – změna tlaku
b. vysoká frekvence – zvuk tříštění skla
c. oba výše uvedené faktory v pořadí nízká frekvence následovaná zvukem tříštění skla
5. Magnetický kontakt je:

a. jazýčkové kontakty ve skleněné buňce, které se přiblížením permanentního magnetu sepnou
b. jazýčkové kontakty ve skleněné buňce, které se přiblížením permanentního magnetu rozepnou

c. k mazání magnetických pásek v ústředně
Jméno : ……………………..
Datum : ……………. 


Třída : ……..

Test – Rozdělení a princip prvků PZTS
Skupina B

1. Jaká místa střeží plášťová ochrana?
a) Venkovní obvod okolo objektu
b) Vnitřní prostor

c) Obvodová místa průniku do objektu (dveře, okna…)

2. Co znamená zkratka NO?

a) No Object – není objekt
b) Normally Open – v klidu rozepnuto

c) No Open – není otevřeno
3. Do plášťové ochrany nepatří
a) Magnetický kontakt

b) PIR

c) Detektor rozbití skla

4. Na jakém principu reaguje PIR?

a) Infračerveném

b) Ultrazvukovém

c) Mikrovlnném

5. Magnetický kontakt a permanentní magnet se umisťují:

a) Jazýčkový kontakt – vnitřní rám na straně kliky, magnet – pohyblivá část (dveře, okno…)

b) Jazýčkový kontakt – vnější rám na straně kliky, magnet – pohyblivá část (dveře, okno…)

c) Jazýčkový kontakt – vnitřní rám na straně pantů, magnet – pohyblivá část (dveře, okno…)

Řešení:
A: 1a 2b 3c 4c 5a

B: 1c 2b 3b 4a 5a

Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

[image: image1.jpg]