[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí

CZ.1.07/1.5.00/34.0448
	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0448

	Číslo materiálu
	ICT-PG3-3/14

	Název školy
	Střední odborná škola elektrotechnická, 
Centrum odborné přípravy, 
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

	Autor
	Jan Kadlec

	Tematický celek
	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

	Ročník
	3. ročník SOŠ a SOU

	Datum tvorby
	25. 2. 2013

	Anotace
	Test – Rozdělení a princip ústředen

	Metodický pokyn
	Lze použít při výuce k zopakování učiva

	Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora


Jméno : ……………………..
Datum : ……………. 


Třída : ……..

Test – Rozdělení a princip ústředen
Skupina A

1. Na jaké frekvenci komunikuje ústředna JA-63 s detektory?

a. 2,4 GHz

b. 434 MHz

c. 868 MHz

2. Jaká je hodnota vyvažovacího rezistoru v ústřednách OASiS?

a. 1k

b. 2k2

c. 10k

3. Co z překladu znamená zkratka na svorkovnici EW?

a. Detektor rozbití skla

b. Tísňový hlásič

c. Vnější siréna

4. Kolik vodičů potřebuje sběrnicová ústředna pro komunikaci s detektory?
a. 3 – 2 napájecí a 1 datový
b. 4 – 2 napájecí a 2 datový

c. 0 – jedná se o bezdrátový přenos dat

5. Jaká je dle normy ČSN EN 50-131-1 minimální doba zálohy zabezpečovacího systému ve stupni zabezpečení 2 v případě výpadku síťového napájení?

a. 6 hodin

b. 12 hodin

c. 60 hodin
Jméno : ……………………..
Datum : ……………. 


Třída : ……..

Test – Rozdělení a princip ústředen
Skupina B

1. Na jaké frekvenci komunikuje ústředna JA-82 s detektory?

a. 2,4 GHz

b. 434 MHz

c. 868 MHz

2. Jaká je hodnota vyvažovacího rezistoru v ústřednách JA-65?

a. 1k

b. 2k2

c. 10k

3. Co z překladu znamená zkratka na svorkovnici IW?

a. Vnitřní siréna

b. Detektor rozbití skla

c. Tísňový hlásič

4. Kolik vodičů potřebuje bezdrátová ústředna pro komunikaci s detektory?

a. 3 – 2 napájecí a 1 datový

b. 4 – 2 napájecí a 2 datový

c. 0 – jedná se o bezdrátový přenos dat

5. Jaká je dle normy ČSN EN 50-131-1 minimální doba zálohy zabezpečovacího systému ve stupni zabezpečení 3 v případě výpadku síťového napájení?

a. 6 hodin

b. 12 hodin

c. 60 hodin
Řešení:
A: 1b 2a 3c 4b 5b
B: 1c 2c 3a 4c 5c
Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
1. Poplachové systémy – Pravidla při zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS), Jablotron alarms a.s.
2. www.jablotron.cz
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

[image: image1.jpg]