## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_07_B_16
Tematická oblast: | Elektrostatické pole a elektromagnetismus
Téma: | Vlastní a vzájemná indukčnost
Autor: | Ing. Lukáš Nepokoj
Datum vytvoření: | prosinec 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3: VLASTNÍ INDUKČNOST
Je-li proud v obvodu v čase proměnný, mění se v čase i spjatý magnetický tok buzený tímto proudem a v cívce se indukuje napětí (uL).
Toto napětí se podle Lenzova zákona snaží bránit změnám proudu v obvodu a musí být kompenzováno napětím zdroje.

## Slide 4: VLASTNÍ INDUKČNOST
Z Hopkinsonova zákona úpravou pro časovou změnu magnetického toku:
Celkový spjatý magnetický tok:
ODVOZENÍ VÝPOČTU uL

## Slide 5: VLASTNÍ INDUKČNOST
Indukované napětí v obvodu:

## Slide 6: VLASTNÍ INDUKČNOST
Dosazením vlastní indukčnosti , dostaneme vztah pro výpočet indukovaného napětí:

## Slide 7: VLASTNÍ INDUKČNOST
Dynamická definice vlastní indukčnosti:
  Vlastní indukčnost je konstanta úměrnosti mezi napětím indukovaným na svorkách a časovou změnou proudu cívky:
Cívka má indukčnost 1 H, když rovnoměrnou změnou proudu s rychlostí 1 A/s se v cívce indukuje napětí 1 V.

## Slide 8: VZÁJEMNÁ INDUKČNOST
Dvě cívky na společném jádru tvoří magneticky vázané obvody.
Je-li proud prvního obvodu (i1) v čase proměnný, mění se i jím buzený magnetický tok (12) a v druhé cívce se indukuje napětí vzájemné indukce (uM2).

## Slide 9: VZÁJEMNÁ INDUKČNOST
Magnetický tok vlastní indukce:
Napětí vlastní indukce:

## Slide 10: VZÁJEMNÁ INDUKČNOST
Vzájemný magnetický tok (12) je buzen proudem primární cívky a na sekundární cívce indukuje napětí vzájemné indukce:

## Slide 11: VZÁJEMNÁ INDUKČNOST
M – Vzájemná indukčnost, je to veličina, která charakterizuje magnetickou vazbu obou cívek.

## Slide 12: VZÁJEMNÁ INDUKČNOST
M – Vzájemná indukčnost, je to veličina, která charakterizuje magnetickou vazbu obou cívek.
Vzájemná indukčnost je podíl okamžitého napětí vzájemné indukce v jednom obvodu a změny proudu podle času v druhém obvodu.
Na tomto jevu je založena funkce transformátoru.

## Slide 13
OPAKOVÁNÍ:
  Jaká je podstata jevu vlastní indukce? ……………………………………………………………
  Co je to vlastní indukčnost, jak se spočítá? ................……………………......................................
  Jaká je podstata jevu vzájemné indukčnosti? ..………………………................................................
  Jaký stroj je založen na principu vzájemné indukčnosti? ...................................................................................
VLASTNÍ A VZÁJEMNÁ INDUKČNOST

## Slide 14
Vocabulary:
  time-varying magnetic field – časově proměnné mag. pole
  varying magnetic flux – proměnný magnetický tok
  induced voltage – indukované napětí
  inductance – indukčnost
  transformer – transformátor
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, LENZŮV ZÁKON

## Slide 15
TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Použité zdroje