Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_C_20

Tematická oblast:	Asynchronní motory a stejnosměrné stroje

Téma:	Měření zatěžovací charakteristiky dynama

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	březen 2013

Anotace

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Měření zatěžovací charakteristiky dynama |  |  |  |  |

## Cíl:

Ověřit funkci dynama, zjistit závislost výstupního napětí na budícím proudu – charakteristika naprázdno a změřit jeho zatěžovací charakteristiku.

## Teorie:

Co je to dynamo? Jaký je princip funkce dynama?  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

- Dynamo - ........................

- Voltmetr - ...........................

- Ampérmetr -......................................

- Zátěž - ............................................

- Otáčkoměr -...................................

## Schéma zapojení pro měření:

## Pracovní postup:

- Nakreslete schéma měření. Budící vinutí dynama zapojte přes ampérmetr do ss zdroje. Vinutí kotvy (vyvedené přes komutátor a kartáče) připojte na zátěž a měřte proud a napětí na dynamu.

- Pracoviště propojte podle schématu. Regulační prvky zdroje nastavte na minimum. Zvlášť pečlivě nastavte ampérmetr na vhodný proudový rozsah.

- Po překontrolování učitelem zapněte síťový vypínač ss zdroje. Zapněte také pohon dynama a proveďte měření naprázdno.

- Postupně zvyšujte proud ss zdroje od 0 A až po 1,5 A a zapisujte hodnoty proudu a napětí do tabulky. Na začátku měření také změřte otáčky naprázdno.

- Ukončete měření a připravte obvod pro měření zatěžovací charakteristiky.

- Na zátěži nastavte maximální odpor.

- Po překontrolování učitelem zapněte síťový vypínač ss zdroje. Zapněte také pohon dynama a proveďte měření.

- Nastavte budící proud na jmenovitou hodnotu (cca 0,5 A až 1 A). Zapisujte do tabulky hodnoty proudu a napětí na zátěži a otáčky dynama, spočítejte jeho příkon .

- Výsledky zpracujte graficky jako zatěžovací charakteristiku a charakteristiku naprázdno.

- Vyhodnoťte měření!

## Tabulky :

Tabulka č. 1 – měření naprázdno:		n=...................ot/min

| Ib [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabulka č. 2 – Naměřené a vypočtené hodnoty:	Ib=...............A

| IZ [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n [ot/min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Grafy:

Charakteristika naprázdno				Zatěžovací charakteristika

## Závěr:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.