| Název SŠ: | VOŠ, SPŠ automobilní a technická |
| --- | --- |
| Autor: | Ing.Jaromír Šašek |
| Název: | Mikrometr |
| Tematická oblast: | Měření a kontrola |
| Ročník: | 2013 |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0504 |
| Datum vzniku: | 15.3.2013 |
| Anotace: | Popis a princip měření mikrometrem |

Mikrometr   - mikrometrické  měřidlo, pracující na základě posuvu vřetena pomocí závitu

a matice se stoupáním 0,5 mm. Přesnost měřidla je 0,01 mm.

Rozdělení  –  mechanické

– digitální

Mechanický mikrometr

Měřicí plochy

Aretace

Třmen

Bubínek se stupnicí

Vřeteno

Pevný dotek

Princip měření:  Otáčením bubínku se posouvá posuvný doraz přes závit s maticí se stoupáním 0,5 mm. Bubínek je po obvodu rozdělen na 50 dílků, tedy jednomu dílku odpovídá posuv o 0,01 mm (0,5 / 50 = 0,01). Spodní stupnice ukazuje polohu dorazu v první nebo druhé polovině milimetru (např. 21,38 nebo 21,88mm).

Mikrometry se vyrábějí v rozsazích 0-25mm, 25 – 50mm po 25 mm

Různé typy mikrometrického principu měření u odvozených měřidel:

Úkoly:

- Popiš části mikrometru:

2. Vysvětli princip měření mikrometrem

Obrázky: Autor