Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_A_17

Tematická oblast:	Elektrické přístroje

Téma:	Měření spínacích prvků

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	září 2012

Anotace

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Měření spínacích prvků |  |  |  |  |

- Cíl:

Přesně pojmenovat jednotlivé druhy spínačů, popsat jejich vlastnosti a použití, příp. dohledat jejich parametry a nakreslit schéma vnitřního zapojení. Následně prověřit jejich funkčnost!

- Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

- Multimetr - ........................

- Spínač č. 1 – typ: ...........................

- Spínač č. 2 - typ: ...........................

- Spínač č. 3 - typ: ...........................

- Spínač č. 4 - typ: ...........................

- Spínač č. 5 - typ: ...........................

- Teorie:

Spínač č. 1 - ........................................	vnitřní schéma: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spínač č. 2 - ........................................	vnitřní schéma: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spínač č. 3 - ........................................	vnitřní schéma: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spínač č. 4 - ........................................	vnitřní schéma:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spínač č. 5 - ........................................	vnitřní schéma:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Schéma zapojení pro měření:

- Pracovní postup:

- Identifikujte co nejpřesněji předložené spínače. Zejména je technicky správně pojmenujte a popište jejich vlastnosti a základní parametry.

- Nakreslete vnitřní schéma zapojení jednotlivých spínačů a označte jednotlivé vývody!

- Nakreslete schéma zapojení pro Vámi zvolený způsob ověření funkčnosti jednotl. spínačů.

- Po kontrole učitelem zapojte spínače dle schéma a ověřte jejich funkčnost, zapište do tab.

- Zhodnoťte v závěru, proč si myslíte, že je spínač funkční nebo proč není funkční!

- Tabulky :

Tabulka č. 1 – Funkčnost spínačů:

| spínač | v pořádku? | poznámky |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- Závěr:

# ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.