Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_A_17

Tematická oblast:	Elektrické přístroje

Téma:	Měření na jističi

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	září 2012

Anotace

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Měření na jističi |  |  |  |  |

- Cíl:

Zjistit a ověřit vypínací charakteristiku jističe, oblast ochrany před přetížením.

- Teorie:

Co je to jistič? Jaký je jeho princip funkce? Proč se používá? Jaké spouště jistič obsahuje?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Přístroje a pomůcky:

- Stopky - ..........................................

- Proměnný rezistor - ..........................................

- Jistič - ..........................................

- Katalog - ..........................................

- Ampérmetr - ..........................................

- Voltmetr - ..........................................

- Ohmmetr - ..........................................

- Síťový zdroj galvanicky oddělený - ..........................................

- Schéma zapojení pro měření:

- Pracovní postup:

- Nakreslete schéma zapojení pro měření. Měřte napětí, proud na jističi a čas vypnutí.

- Pracoviště propojte podle schématu. Vypněte síťový vypínač zdroje. Zvlášť pečlivě nastavte ampérmetr na vhodný proudový rozsah. Rezistor nastavte na hodnotu odporu odpovídající požadovanému proudu.

- Po překontrolování učitelem zapněte síťový vypínač zdroje a zároveň spusťte stopky.

- Čekejte, až dojde k vybavení jističe. Zaznamenejte hodnoty do tabulky a počkejte, až jistič vychladne (cca 5 minut).

- Měření zopakujte 5x pro různé hodnoty proudu.

- Zpracujte vypínací charakteristiku jističe a porovnejte ji s katalogovou charakteristikou a katalogovými údaji.

- Vyhodnoťte měření!

- Výpočty:

výpočet proudu při nastaveném odporu:

- Tabulky :

Tabulka č. 1 – Naměřené hodnoty:

| č. měř. | U [V] | In [A] | ta [s] | I [A] | t [s] | přetížení/zkrat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

U ... Napětí na jističi

In ...Jmenovitý proud jističe

ta ... doba vypnutí při nastavení proudu I

I ... proud nastavený pomocí rezistorů

t ... skutečná doba, kdy jistič zareagoval

- Grafy:

- Závěr:

# .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.