Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_A_18

Tematická oblast:	Elektrické přístroje

Téma:	Měření na relé

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	září 2012

Anotace

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Měření na relé |  |  |  |  |

- Cíl:

Ověřit funkci relé, zjistit jeho hysterezi – změřit napětí a proud kdy relé přitáhne kotvičku a napětí a proud, při kterém kotvička odpadne. Dále také zjistit zapojení řídícího a řízeného obvodu.

- Teorie:

Co je to relé? Jaký je jeho princip funkce? Proč se používá?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

- Ampérmetr - ........................

- Voltmetr - ...........................

- Relé - ............................................

- Regulovatelný stabilizovaný zdroj - ................................................

- Žárovka - ..........................................

- Schéma zapojení pro měření:

Schéma vnitřního zapojení relé					Schéma zapojení pro měření

- Pracovní postup:

- Nakreslete schéma vnitřního zapojení měřeného relé a schéma zapojení pro měření. Měřte napětí a proud na cívce relé. Na spínací kontakt připojte žárovku (jako indikátor sepnutí a rozepnutí).

- Pracoviště propojte podle schématu. Regulační prvky zdroje nastavte na minimum. Zvlášť pečlivě nastavte ampérmetr na vhodný proudový rozsah (podle katalog. údajů relé).

- Po překontrolování učitelem zapněte síťový vypínač zdroje. Tu část zdroje, kterou napájíte žárovku, nastavte na jmenovité napětí žárovky. Druhou část zdroje snižte na nulu a připojte vodiče ke zdroji.

- Postupně zvyšujte napětí prac. části zdroje až kotvička relé sepne, což je indikováno rozsvícením žárovky. Tuto hodnotu napětí zaznamenejte do tabulky jako U2. Současně odečtěte proud I2. Dále zvyšte napětí až na jmenovitou hodnotu Ujm a odečtěte odebíraný proud Ijm. Napětí postupně snižujte až kotvička odpadne - žárovka zhasne. Do tabulky zaznamenejte příslušné hodnoty napětí a proudu U1  a  I1.

- Měření zopakujte  5x  a hodnoty zapisujte do tabulky. Vypočítejte průměrné hodnoty a z nich nakreslete grafickou závislost sepnutí kontaktů na napětí a na proudu.

- Vyhodnoťte měření!

- Tabulky :

Tabulka č. 1 – Naměřené hodnoty:

| č. měř. | U2 [V] | I2 [mA] | Ujm [V] | Ijm [mA] | U1 [V] | I1 [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ø |  |  |  |  |  |  |

- Grafy:

Vzor:

1 ..................................................................................................................

0.........................................................................................................................U(V)

1..................................................................................................................

0........................................................................................................................I (mA)

- Závěr:

............................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.