Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_A_20

Tematická oblast:	Elektrické přístroje

Téma:	Ověření funkce proudového chrániče

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	září 2012

Anotace

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Ověření funkce proudového chrániče |  |  |  |  |

- Cíl:

Změřit a ověřit proud, který způsobí samočinné vypnutí proudového chrániče.

- Teorie:

Co je to proudový chránič? Jaký je jeho princip funkce? Proč se používá?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Přístroje a pomůcky:

- Proměnný rezistor - ..........................................

- Chránič - ..........................................

- Katalog - ..........................................

- Ampérmetr - ..........................................

- Voltmetr - ..........................................

- Síťový zdroj galvanicky oddělený - ..........................................

- Schéma zapojení pro měření:

- Pracovní postup:

- Nakreslete schéma zapojení pro měření. Měřte napětí a proud procházející z fáze za proudovým chráničem přes rezistor na ochranný vodič (PE).

- Pracoviště propojte podle schématu. Vypněte síťový vypínač zdroje. Zvlášť pečlivě nastavte ampérmetr na vhodný proudový rozsah. Rezistor nastavte na maximální hodnotu odporu.

- Po překontrolování učitelem zapněte síťový vypínač zdroje a postupně snižujte odpor tak, abyste byli schopni zaznamenat hodnotu proudu, při kterém dojde k vybavení chrániče.

- Zaznamenejte hodnoty do tabulky a opakujte měření. Z naměřených hodnot pak vypočítejte průměrnou hodnotu!

- Vyhodnoťte měření!

- Tabulky :

Tabulka č. 1 – Naměřené hodnoty:

| č. měř. | U [V] | I [mA] | Ujm [V] | Ijm [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ø |  |  |  |  |

- Závěr:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.