Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_3/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 26.10.2012 |
| Anotace | Pracovní list slouží jako návod pro praktickou kontrolu měřicího přístroje a sestrojení korekční křivky. |
| Metodický pokyn | Několik druhů voltmetrů a ampérmetrů |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 3

- Název:  Kontrola měřicího přístroje.

- Cíl:	 Naučit se sestrojit korekční křivku měřicího přístroje.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Použité přístroje:   	 (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vk |  |  |  |  |
| V1 |  |  |  |  |
| V2 |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |
| V4 |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:

- Tabulka naměřených hodnot:

- Příklad výpočtu:

Pro jeden řádek tabulky proveďte výpočet oprav pro jednotlivé přístroje.

Oi = -a = Uk- Ui

- Graf:		Každý graf musí mít název – např.

Korekční křivka přístroje (výrobní číslo) podle přístroje (výrobní číslo).

Sestrojte graf funkce Oi = f (Ui )

Grafem je lomená čára.

- Zhodnocení:

Uveďte Vaše poznatky zjištěné při tomto měření.

- Závěr:

Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.

Úloha č. 3

- Název:  Kontrola měřicího přístroje.

- Cíl:	  Naučit se sestrojit korekční křivku měřicího přístroje.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Použité přístroje:  		 (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vk |  |  |  |  |
| V1 |  |  |  |  |
| V2 |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |
| V4 |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:

- Tabulka naměřených hodnot:

- Příklad výpočtu:

Pro jeden řádek tabulky proveďte výpočet oprav pro jednotlivé přístroje.

Oi = -a = Uk- Ui

- Graf:		Každý graf musí mít název – např.

Korekční křivka přístroje (výrobní číslo) podle přístroje (výrobní číslo).

Sestrojte graf funkce Oi = f (Ui )

Grafem je lomená čára.

- Zhodnocení:

Uveďte Vaše poznatky zjištěné při tomto měření.

- Závěr:

Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.

Úloha č. 3

- Název:  Kontrola měřicího přístroje.

- Cíl:	  Naučit se sestrojit korekční křivku měřicího přístroje.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Použité přístroje:  		 (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ak |  |  |  |  |
| A1 |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:

- Tabulka naměřených hodnot:

- Příklad výpočtu:

Pro jeden řádek tabulky proveďte výpočet oprav pro jednotlivé přístroje.

Oi = -a = Ik- Ii

- Graf:  		Každý graf musí mít název – např.

Korekční křivka přístroje (výrobní číslo) podle přístroje (výrobní číslo).

Sestrojte graf funkce Oi = f (Ii )

Grafem je lomená čára.

- Zhodnocení:

Uveďte Vaše poznatky zjištěné při tomto měření.

- Závěr:

Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.