Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_6/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření – odporové můstky. |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 3.1.2013 |
| Anotace | Pracovní list slouží k praktickému seznámení s různými druhy můstků pro měření elektrického odporu. |
| Metodický pokyn | Odporové můstky, ohmmetry |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 6

- Název:  Měření odporu.

- Cíl:  Naučit se měřit odpor přímými a můstkovými metodami a porovnávat výsledky měření.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Naměřené hodnoty podle stanovišť.

Stanoviště číslo 1:   Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem.

- Co měříme:  Uveďte typ, jmenovitý odpor a toleranci odporu měřených rezistorů.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- |
| Odporový můstek |  |  |

- Naměřená hodnota odporu:

- Odchylka od jmenovité hodnoty v procentech:

Stanoviště číslo 2:   Malý odporový můstek

- Co měříme:  Uveďte typ, jmenovitý odpor a toleranci odporu měřených rezistorů.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- |
| Odporový můstek |  |  |

- Naměřená hodnota odporu:

- Odchylka od jmenovité hodnoty v procentech:

Stanoviště číslo 3:   Přímo ukazující ohmmetry

- Co měříme:  Uveďte typ, jmenovitý odpor a toleranci odporu měřených rezistorů.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ohmmetr |  |  |  |  |
| Digitální m | DV 10 |  |  |  |
| Digitální m | DM 331 |  |  |  |
| Digitální m | DM 332 |  |  |  |
| Digitální m | Protek 506 |  |  |  |

- Tabulka naměřených hodnot:

| Přístroj | RX1 | Odchylka | RX2 | Odchylka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
|  |  |  |  |  |
| DV 10 |  |  |  |  |
| DM 331 |  |  |  |  |
| DM 332 |  |  |  |  |
| Protek 506 |  |  |  |  |

- Zhodnocení:   Uveďte, které z metod měření byla nejpřesnější. Dále uveďte Vaše poznatky z tohoto měření.

- Závěr:  Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.