Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_7/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření – měření transformátoru. |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 1.2.2013 |
| Anotace | Pracovní list slouží k praktickému seznámení se s měřením na elektrických strojích. |
| Metodický pokyn | Voltmetr, ampérmetr, wattmetr, jednofázový transformátor |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 7

- Název:  Měření transformátorů.

- Cíl:	  Naučit se zjistit parametry neznámého jednofázového transformátoru.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Použité přístroje:  		 (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| W |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:     a)  transformátor naprázdno

Schéma zapojení:      b) transformátor nakrátko

- Tabulka naměřených hodnot.

Další naměřené hodnoty:

Počet závitů primární cívky  		  N1 =

Počet závitů sekundární cívky   	                N2 =

Odpor primární cívky			  R1 =

Odpor sekundární cívky			  R2 =

Izolační odpor mezi cívkami 		  Riz =

- Příklad výpočtu.

Do uvedených vzorců dosaďte jeden řádek tabulky.

Převod transformátoru:       p = U1U2= I2I1

Celkové ztráty:    PC = PFe + PCu+ (PFe + PCu)

- Zhodnocení.

Uveďte, jaké parametry jste zjistili u neznámého transformátoru, včetně celkových ztrát.

- Závěr.

Uveďte, zda bylo dosaženo předem stanoveného cíle.