Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_8/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření – kapacity a indukčnosti. |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 1.2.2013 |
| Anotace | Pracovní list slouží k praktickému seznámená se s metodami měření kapacity a indukčnosti. |
| Metodický pokyn | Voltmetry, ampérmetr, wattmetr, měřiče kapacity a indukčnosti |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 8

- Název:  Měření vlastní indukčnosti a kapacity.

- Cíl:  Naučit se měřit vlastní indukčnost a kapacitu přímými a nepřímými  metodami a porovnávat výsledky měření.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Naměřené hodnoty podle stanovišť.

Stanoviště číslo 1:   Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem.

- Co měříme:  Uveďte typ, jmenovitou kapacitu a toleranci kapacity měřeného kondenzátorů.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltmetr |  |  |  |  |
| Ampérmetr |  |  |  |  |

- Schéma zapojení.

Pro malé kapacity					Pro velké kapacity

- Tabulka naměřených hodnot:

- Příklad výpočtu:

Z = UI				CX= 12πfZ

nebo		CX= I2πfU

- Naměřená hodnota kapacity: aritmetický průměr vypočítaných hodnot

CX =

- Odchylka od jmenovité hodnoty v procentech:

Stanoviště číslo 2:   Měření vlastní indukčnosti[V ] voltmetrem, ampérmetrem a wattmetrem.

- Co měříme:  Uveďte typ a další vlastnosti měřené tlumivky.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltmetr |  |  |  |  |
| Ampérmetr |  |  |  |  |
| Wattmetr |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:

Pro malé indukčnosti				Pro velké indukčnosti

- Tabulka naměřených hodnot:

- Příklad výpočtu.

Z = UI		cos ϕ = PU I		XL= Z sin ϕ	LX= XL2πf

- Naměřená hodnota indukčnosti: aritmetický průměr vypočítaných hodnot

LX =

Stanoviště číslo 3:   Přímoukazující měřiče kapacity a indukčností

- Co měříme:  Uveďte hodnoty měřených kondenzátorů a cívek CX1, CX2, LX1, LX2.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- |
| Můstek | ML 01 |  |
| Digitální MP | DM 332 |  |
| Digitální MP | Protek 506 |  |

- Tabulka naměřených hodnot:

| Přístroj | CX1 | LX1 | CX2 | LX2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [F ] | [ ] | [F ] | [ ] |
| ML 01 |  |  |  |  |
| DM 332 |  |  |  |  |
| Protek 506 |  |  |  |  |

- Zhodnocení:   Uveďte, které z metod měření byla nejpřesnější. Dále uveďte Vaše poznatky z tohoto měření.

- Závěr:  Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.