Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_9/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření - elektronické obvody. |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 4.3.2013 |
| Anotace | Pracovní list slouží pro praktické procvičování měření na elektronických obvodech. |
| Metodický pokyn | Stavebnice Elcom |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 9

- Název:  Měření integrovaných obvodů.

- Cíl:  Seznámit se s funkcí hradel, operačních zesilovačů a komparátorů.

- Podmínky měření:  		Doplňte následující tabulku

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Naměřené hodnoty podle stanovišť.

Stanoviště číslo 1:   Hradla

- Schéma zapojení

- Naměřené hodnoty:  Doplňte následující tabulky

OR		 	  AND		  NOR		 NAND

| A | B | F | A | B | F | A | B | F | A | B | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Zhodnocení stanoviště: Uveďte konkrétní použití některého z hradel.

Stanoviště číslo 2:  Operační neinvertující zesilovač

- Schéma zapojení:

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltmetr |  |  |  |  |

- Postup při měření:  Nastavte na výstupu modulu děliče napětí  1 V.  Točítkem regulátoru zesílení modulu neinvertujícího zesilovače nastavte pro první měření totéž napětí a pro druhé měření napětí 2 V. Potom nastavujte výstupní napětí na modulu děliče napětí v rozsahu od 0 V do 5 V. Výstupní napětí modulu zesilovače zapisujte do tabulky a potom závislost vyneste do grafu.

- Tabulka naměřených hodnot:

| Uděl. [V] | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzes 1 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzes 2 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Graf:  Nakreslete graf zívislosti Uzes 1 = f ( Uděl. ) a Uzes 2 = f ( Uděl. )

- Zhodnocení stanoviště: Popište jak funguje neinvertující zesilovač

Stanoviště číslo 3:   Komparátor

- Schéma zapojení:

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltmetr |  |  |  |  |

- Postup při měření:  Nastavte referenční hodnotu napětí  +1,5 V.  Potom nastavujte výstupní napětí na modulu děliče napětí v rozsahu od 0 V do 3 V. Výstupní napětí modulu komparátoru zapisujte do tabulky a závislost vyneste do grafu.

- Tabulka naměřených hodnot:

| Uděl. [V] | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukom [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Uděl. [V] | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukom [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Graf:  Nakreslete graf závislosti Ukom = f ( Uděl. )

- Zhodnocení stanoviště: Popište jak funguje komparátor

- Zhodnocení:   Uveďte Vaše poznatky z tohoto měření.

- Závěr:  Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.