Předmět:  Stavební materiály

Téma: Porotherm – tenkovrstvé zdění

Zdění – broušené cihly

Můžeme provádět na maltu pro tenké spáry nebo na tzv. zdící pěnu.

Pěna se nanáší v pruzích z katuší.

Malta se nanáší speciálním válečkem nebo máčením.

Toto zdění vytvoří slabou spáru a tím se zvýší celkový tepelný odpor zdiva.

Přesný popis uvádí výrobce –provádění zděných konstrukcí.

Pozn.Je zde uvedena pouze část základních informací-před prováděním nutno dodržet technologický postup dle výrobce-provádění….

Materiál vybrán od výrobce www.wienerberger.cz ,  www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování  - 12. vydání

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků

videosekvence

videosekvence dryfix

Otázky

1) Proč provádíme zdění pro tenké spáry.

2) Jaké znáš způsoby zdění pro tenké spáry.

3) Popiš postup zdění na pěnu.

4) Popiš postup zdění na maltu – pro tenké spáry.

5) Jaké znáš cihly, které je možno použít pro tenké spáry 	– pro obvodové zdivo

- pro vnitřní nosné zdivo

- pro příčky.