Předmět:  Stavební materiály

Téma:       YTONG – schodiště

Popis výrobku

Schodišťové stupně jsou z porobetonu s betonovou výztuží.

Popis použití

Schodišťové stupně jsou určeny pro interiéry s další povrchovou úpravou – keramický obklad nebo jiný dle vhodnosti.

Stupně se osazují na obou stranách s podezděním a položením do maltového lože – uložení 150 mm na každé straně. Výška a šířka se řeší tl. maltového lože a přesahem stupňů.

Tyto stupně je možné použít i pro točité – zakřivené schodiště.

Atypické stupně lze vyrobit na zakázku nebo základní přímo upravit na stavbě.

Materiál vybrán z katalogu YTONG – www.ytong.cz

Pracovní postupy ytong

Schodištové stupně

video

Otázky

1) Jak velké se vyrábějí typové stupně.

2) Jak se osazují stupně.

3) Jak se volí předepsaná šířka a výška stupňů.

4) Jaké výrobky lze použít pro zakřivené schodiště.

5) Pro jaké světlosti se vyrábějí stupně.

6) Jak můžeme upravit povrch stupňů.