Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_2_3_20/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. arch. Vladimíra Jínová |
| Tematický celek | ARCHICAD - KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ |
| Ročník | SP4 - 4. ročník |
| Datum tvorby | 3. září 2012 |
| Anotace | Od ledna 2013 vstoupila v platnost velká novela stavební zákona č. 350/2012 sb. a na ni navazující vyhláška č. 62/2013 sb., která stanovuje obsah a texty k projektové dokumentaci. |
| Metodický pokyn | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVÁDĚCÍ - textová část k územnímu a stavebnímu řízení dle vyhlášky č. 62/2013 sb. - př. 4 - word |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Příloha č.4 vyhlášky č. 62/2013 sb.

Rozsah  a  obsah  společné  dokumentace  pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Společná dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

Společná  dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah

a  obsah  jednotlivých  částí  bude přizpůsoben druhu a významu stavby,

podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu

na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní

čísla pozemků),

c) předmět dokumentace.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c)  obchodní  firma  nebo  název,  IČ,  bylo-li přiděleno, adresa sídla

(právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,

IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b)  jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je

zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů

nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace

včetně  čísla,  pod  kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob

vedené  Českou  komorou  architektů  nebo Českou komorou autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě

specializací jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

c)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková

rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území

apod.),

d) údaje o odtokových poměrech,

e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly

územního plánování,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j)  seznam  pozemků  a  staveb  dotčených umístěním a prováděním stavby

(podle katastru nemovitostí).

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní

památka apod.),

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů^2),

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,

užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet

uživatelů / pracovníků apod.),

i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,

členění na etapy),

k) orientační náklady stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry v území,

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu),

i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související

investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a

barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e)  zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného

prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g)   zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové

komunikace, zásahové cesty),

h)  zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná

potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

zařízeními,

j)  rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a

tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a

komunální prostředí

Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení,

zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a

vazeb v krajině,

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo

stanoviska EIA,

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany

obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou

infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,

demolice, kácení dřevin,

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

jejich likvidace,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,

posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

podle jiných právních předpisů^5),

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění

stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při

výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 :

5 000,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků,

d) hranice řešeného území,

e) základní výškopis a polohopis,

f) navržené stavby,

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a

výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

h) komunikace a zpevněné plochy,

i) plochy vegetace.

C.3 Koordinační situační výkres

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 :

5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové

rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území,

e) stávající výškopis a polohopis,

f)   vyznačení   jednotlivých  navržených  a  odstraňovaných  staveb  a

technické infrastruktury,

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a

výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

h)  navrhované  komunikace  a  zpevněné  plochy,  napojení  na dopravní

infrastrukturu,

i) řešení vegetace,

j) okótované odstupy staveb,

k)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou

infrastrukturu,

l)  stávající  a  navrhovaná  ochranná  a bezpečnostní pásma, památkové

rezervace, památkové zóny apod.,

m) maximální zábory (dočasné / trvalé),

n) vyznačení geotechnických sond,

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů,

přístupové  komunikace  a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje

požární vody.

C.4 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,

b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.5 Speciální situační výkres

Situační   výkresy   vyhotovené   podle   potřeby  ve  vhodném  měřítku

zobrazující  speciální  požadavky  objektů,  technologických  zařízení,

technických   sítí,   infrastruktury  nebo  souvisejících  inženýrských

opatření:

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu

a orientace,

b) situace vegetace.

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace  stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo

technologických   zařízení  se  zpracovává  po  objektech  a  souborech

technických  nebo  technologických  zařízení  v  následujícím členění v

přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční

a  provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně

technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika -

tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis

řešení, výpis použitých norem).

b)  Výkresová  část  (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy

jednotlivých  podlaží  a  střech s rozměrovými kótami hlavních dělících

konstrukcí,  otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty

stavby;  s  popisem  účelu  využití  místností s plošnou výměrou včetně

grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních

konstrukcí;  charakteristické  řezy  se  základním konstrukčním řešením

včetně  řezů  dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s

ohledem  na  hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s

výškovými  kótami  vztaženými  ke  stávajícímu terénu včetně grafického

rozlišení    charakteristického    materiálového    řešení   základních

konstrukcí;   pohledy   s   vyznačením   základního  výškového  řešení,

barevností  a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující

začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)  Technická  zpráva  (popis  navrženého konstrukčního systému stavby,

výsledek  průzkumu  stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu

její  změny;  navržené  materiály  a  hlavní konstrukční prvky; hodnoty

užitných,  klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné

konstrukce;    návrh    zvláštních,    neobvyklých    konstrukcí   nebo

technologických   postupů;   zajištění   stavební  jámy;  technologické

podmínky  postupu  prací,  které  by  mohly  ovlivnit stabilitu vlastní

konstrukce,  případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a

podchycovacích  prací  a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky

na  kontrolu  zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem,

technických  předpisů,  odborné literatury, výpočetních programů apod.;

specifické  požadavky  na  rozsah  a  obsah  dokumentace  pro provádění

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).

b)  Výkresová  část  (výkresy  základů,  pokud  tyto  konstrukce nejsou

zobrazeny   ve   stavebních   výkresech   základů;  tvar  monolitických

betonových   konstrukcí;   výkresy   sestav  dílců  montované  betonové

konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

c)  Statické  posouzení  (ověření  základního  koncepčního řešení nosné

konstrukce;  posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních

prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud

na konstrukci působí dynamické namáhání).

d)   Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení  kontrol

spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

a)  Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby

a  jejich  objektů,  rozdělení  stavby  a  objektů  do požárních úseků,

posouzení   velikosti   požárních   úseků,  výpočet  požárního  rizika,

stanovení  stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních

konstrukcí  z  hlediska  požární  odolnosti včetně požadavků na zvýšení

jejich  požární  odolnosti,  zhodnocení  stavebních  výrobků z hlediska

třídy  reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření

plamene  po  povrchu,  zhodnocení  evakuace  a  stanovení druhu a počtu

únikových  cest,  jejich  kapacity,  provedení  a  vybavení,  stanovení

odstupových  vzdáleností, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a jejich

zhodnocení  ve  vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného

prostoru  a  jeho  zhodnocení  ve  vztahu k okolní zástavbě a sousedním

pozemkům,   zhodnocení   provedení  požárního  zásahu  včetně  vymezení

zásahových  cest,  zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch

pro  požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými

hasebními  prostředky  včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných

míst,  stanovení  počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,

popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární

techniky,  zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení

stavby,    posouzení    požadavků   na   zabezpečení   stavby   požárně

bezpečnostními  zařízeními  včetně  podmínek  a  návrhu  způsobu jejich

umístění,   jejich  instalace  do  stavby  a  stanovení  požadavků  pro

provedení   stavby,   rozsah   a   způsob   rozmístění   výstražných  a

bezpečnostních značek a tabulek).

b)  Výkresová  část  (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500

nebo  1  :  1  000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem

požárních  úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který

upravuje technické podmínky požární ochrany).

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace  jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických

podrobnostech   dokládajících  dodržení  normových  hodnot  a  právních

předpisů.  Vymezí  základní  materiálové,  technické  a  technologické,

dispoziční  a  provozní  vlastnosti  zařízení a systémů. Uvede základní

kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace  se  zpracovává  samostatně  pro jednotlivé části (profese)

podle konkrétní stavby a člení se např.:

- zdravotně technické instalace,

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika,

- elektronické komunikace a další.

Obsah  a  rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude

přizpůsoben  charakteru  a technické složitosti dané stavby a zařízení.

Organizační  uspořádání  dokumentace  jednotlivých  částí  (profesí) je

účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a)  Technickou  zprávu  (výpis  použitých  norem  -  normových hodnot a

předpisů;  výchozí  podklady a stavební program; požadavky na profesi -

zadání,   klimatické   podmínky  místa  stavby  -  výpočtové  parametry

venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky -

zimní  /  letní,  minimální  hygienické  dávky čerstvého vzduchu, podíl

vzduchu  oběhového;  údaje  o škodlivinách se stanovením emisí a jejich

koncentrace;  provozní  podmínky  - počet osob, tepelné ztráty, tepelné

zátěže  apod.,  provozní  režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis

navrženého  řešení  a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a

systému;  bilance  energií,  médií  a  potřebných  hmot; zásady ochrany

zdraví,  bezpečnosti  práce  při  provozu  zařízení;  ochrana životního

prostředí,  ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky

na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla,

jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).

b)  Výkresovou  část  (umístění  a  uspořádání  rozhodujících zařízení,

strojů,  základních  mechanických  komponentů,  zdrojů  energie  apod.;

základní  vymezení  prostoru  na  jejich  umístění  ve stavbě; základní

přehledová   schémata   rozvodů   a  zařízení,  základní  technologická

schémata;   půdorysy  základních  potrubních  a  kabelových  rozvodů  v

jednočárovém  zobrazení,  případné  řezy  koordinačních  uzlů; umístění

zařizovacích   předmětů;   požadavky   na   stavební  úpravy  a  řešení

speciálních prostorů techniky prostředí staveb).

c)   Seznam   strojů   a   zařízení  a  technické  specifikace  (seznam

rozhodujících  strojů  a  zařízení, základních mechanických komponentů,

zdrojů   energie  apod.;  popis  základních  technických  a  výkonových

parametrů a souvisejících požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavbu  lze,  podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále

dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory.

Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:

-   přívodní   vedení   a   rozvody  veškeré  technické  infrastruktury

(elektrická    energie,    elektronické    komunikace,    plynárenství,

teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení,

- přeložky vedení technické infrastruktury,

-  zařízení  vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení

pro  dopravu  osob  s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační

nebo požární zařízení,

- vyhrazená technická zařízení,

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace  se  zpracovává  po  jednotlivých provozních nebo funkčních

souborech a zařízeních.

Následující  obsah  a  rozsah  dokumentace je uveden jako maximální a v

konkrétním  případě  bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti

dané stavby. Člení se na:

a)  Technickou  zprávu  (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb

popis  účelu,  seznam použitých podkladů; popis technologického procesu

výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba

technologického  zařízení  -  účel,  popis  a základní parametry, popis

skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky

na  dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební

řešení,  údaje  o  potřebě  energií, paliv, vody a jiných médií, včetně

požadavků a míst napojení).

b)  Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících

zařízení,  strojů,  základních  mechanických komponentů, zdrojů energie

apod.;  základní  vymezení  prostoru  na  jejich  umístění  ve  stavbě,

základní  přehledová  schémata  rozvodů a zařízení, půdorysy základních

potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy

koordinačních  uzlů,  požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních

prostorů  technologických  zařízení,  jejichž  dispoziční  řešení  bývá

obvykle   součástí   výkresů  stavební  části;  základní  technologická

schémata  dokladující  účel  a  úroveň  navrhovaného výrobního procesu,

dispozice  a  umístění  hlavních  strojů  a  zařízení  a  způsob jejich

zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).

c)   Seznam   strojů   a   zařízení  a  technické  specifikace  (seznam

rozhodujících  strojů  a  zařízení, základních mechanických komponentů,

zdrojů   energie  apod.;  popis  základních  technických  a  výkonových

parametrů a souvisejících požadavků).

E Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných

právních  předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými

osobami  a  dokumentaci  zpracovanou  osobami  oprávněnými podle jiných

právních předpisů.

E.1  Závazná  stanoviska,  stanoviska,  rozhodnutí, vyjádření dotčených

orgánů

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E.2.2  Stanovisko  vlastníka  nebo  provozovatele  k  podmínkám zřízení

stavby,   provádění   prací   a   činností  v  dotčených  ochranných  a

bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných

právních předpisů^4)

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem^6)

E.5  Průkaz  energetické  náročnosti  budovy podle zákona o hospodaření

energií^7)

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených

v průběhu zpracování dokumentace